## Detektory i akcesoria dla SSWiN
Detektory stłuczenia szyby |  |  | Grade2 | Grade3
Symbol | Opis | PLN
Detektory stłuczenia szyby z wyjściem przekaźnikowym
GD 330 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 3m, biały | 88.1912
GD 330-6 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 6m, biały | 100.19
GD 330-B | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 3m, brązowy | 88.1912
GD 330-6B | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 6m, brązowy | 100.19
GD 330-S | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6, biały | 132.3491
GD 330-SB | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6, brązowy | 132.3491
GD 330-SJ | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6+JB 103-6,biały | 161.7878
GD 330-SJB | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6+JB 103-6,brązowy | 161.7878
Detektory stłuczenia szyby z wyjściem tranzystorowym
GD 335 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód 4 żyłowy - 3m, biały | 70.6028
GD 335-6 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód 4 żyłowy - 6m, biały | 82.6
GD 335-B | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód 4 żyłowy - 3m, brązowy | 70.6028
GD 335-6B | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód 4 żyłowy - 6m, brązowy | 82.6
GD 335-S | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód spiralny, złącze tel.4/4, biały | 119.988
GD 335-SB | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód spiralny, złącze tel.4/4, brązowy | 119.988
GD 335-SJ | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód spiralny, złącze tel.4/4+JB 103-4,biały | 154.4281
GD 335-SJB | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód spiralny, złącze tel.4/4+JB 103-4,brązowy | 154.4281
Akustyczny detektor zbicia szyby
AD 700 | Akustyczny detektor zbicia szyby | 155.8534
ADT 700 | Akustyczny tester i kalibrator dla detektorów z serii AD 700 i AD 800, zawiera akumulator | 699.6
ADT 700 w | Tester ADT 700 z akumulatorem na wynajem, dobowy. | 9
AD 800 | Akustyczny detektor zbicia szyby - grade 2 | 288.6899
AD 800-AM | Akustyczny detektor zbicia szyby - grade 3 (z funkcją aktywnego antymaskingu ) | 699 | dystrybucyjne
AD 800-AM.MIL | AD 800-AM z rozszerzonym zakresem pracy w niskich temperaturach | 719 | upusty (zakładka)
Interfejsy
IU 300 | Interfejs do GD 335 biały | 196.7784
IU 300-B | Interfejs do GD 335 brązowy | 196.7784
IU 300-M | Interfejs do GD 335 biały z szarometalową pokrywą | 210.0231
IU 370 | Interfejs dla detektorów serii GD 330 i GD 370 | 332.0079
IU 370-M | Interfejs dla detektorów serii GD 330 i GD 370 z szarometalową pokrywą | 348.4803
IU 400 | Interfejs dla detektorów serii GD 475 oraz CD 475 | 464.0097
Detektory stłuczenia do szyb laminowanych z wyjściem przekaźnikowym
GD 370 | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych., przewód 6 żyłowy - 3m, biały | 134.946
GD 370-6 | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych, przewód 6 żyłowy - 6m, biały | 146.95
GD 370-B | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych, przewód 6 żyłowy - 3m, brązowy | 134.946
GD 370-6B | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych, przewód 6 żyłowy - 6m, brązowy | 146.95
GD 370-S | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych, przewód spiralny, złącze tel. 6/6, biały | 188.9244
GD 370-SB | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych, przewód spiralny, złącze tel. 6/6, brązowy | 188.9244
GD 370-SJ | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych, przewód spiralny, złącze tel. 6/6+JB 103-6,biały | 215.9136
GD 370-SJB | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych, przewód spiralny, złącze tel. 6/6+JB 103-6,brązowy | 215.9136
GD 470 | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych , przewód 6-cio żyłowy, 3 m | 224.67
GD 470-6 | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych , przewód 6-cio żyłowy, 6 m | 236.6658
GD 470-10 | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych, przewód 6-cio żyłowy, 10 m | 252.67
Detektory stłuczenia do szyb laminowanych z wyjściem tranzystorowym
GD 375 | Detektor zbicia szyby z wyjściem tranzystorowym, klejony, przewód 4- żyłowy 3 m, także do szyb laminowanych, do stosowania z użyciem interfejsu IU 300 | 146.9664
GD 375-10 | Detektor zbicia szyby z wyjściem tranzystorowym, klejony, przewód 4-żyłowy, 10 m, także do szyb laminowanych, do stosowania z użyciem interfejsu IU 300 | 178.97
GD 375-6 | Detektor zbicia szyby z wyjściem tranzystorowym, klejony, przewód 4-żyłowy, 6 m, także do szyb laminowanych, do stosowania z użyciem interfejsu IU 300 | 162.97
GD 375-S | GD 375 z kablem spiralnym zakończonym złaczem tel. 4/4, do wpięcia w system alarmowy poprzez JB 103-4 | 223.7382
GD 375-SJ | GD 375 z kablem spiralnym zakończonym złaczem tel. 4/4 + skrzynka przyłączeniowa JB 103-4, zestaw do wpięcia w system alarmowy | 252.882
GD 475-S | Detektor zbicia szyby, klejony, także do szyb laminowanych, z kablem spiralnym zakończonym złaczem tel. 4/4 do wpięcia w system alarmowy poprzez JB 103-4 | 350.406
GD 475-6 | Detektor zbicia szyby, klejony, także do szyb laminowanych, przewód 2 żyłowy, 6 m, do stosowania z użyciem interfejsu IU 400 z wyjściami alarm, fault, sabotaż | 307.2006
GD 475-10 | Detektor zbicia szyby, klejony, także do szyb laminowanych, przewód 2 żyłowy, 10 m, do stosowania z użyciem interfejsu IU 400 z wyjściami alarm, fault, sabotaż | 323.2
Akcesoria
GDK 100 | Zestaw do klejenia (odtłuszczacz, czyścik, klej, aktywator) | 124.5447
JB 6 | Plastikowa skrzynka przyłączeniowa na 6 przyłączy, kontakt otwarcia, biała | 13.992
JB 22 | Plast.skrzynka przyłącz.z kartą rozszerz. na 20 wolnych przyłączy, kont. otwarcia, biała | 33.231
JB 102 | Skrzynka przyłączeniowa z 12 przyłączami, kontakt otwarcia, biała | 28.9168
JB 102-B | Skrzynka przyłączeniowa z 12 przyłączami, kontakt otwarcia, brązowa | 30.316
JB 370 | Skrzynka przyłączeniowa ułatwiająca instalację detektorów GD 370. Łączy GD 370 z interfejsem IU 370 i/lub innymi JB 370. | 45.6664
JB 370-2 | Skrzynka przyłączeniowa ułatwiająca instalację detektorów GD 370. Łączy max. 2 szt. GD 370 z interfejsem IU 370 i/lub innymi JB 370/JB 370-2/JB 370-5. | 63.9085
JB 370-5 | Skrzynka przyłączeniowa ułatwiająca instalację detektorów GD 370. Łączy max. 5 szt. GD 370 z interfejsem IU 370 i/lub innymi JB 370/JB 370-2/JB 370-5. | 270.8152
Akcesoria c.d.
JB 12 | Plastikowa skrzynka przyłączeniowa na 10 przyłączy, kontakt otwarcia, biała | 27.258
JB 103-4 | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.4/4 dla GD 335 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,biała | 28.9905
JB 103-4B | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.4/4 dla GD 335 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,brązowa | 29.2215
JB 103-6 | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.6/6 dla GD 330 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,biała | 33.6105
JB 103-6B | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.6/6 dla GD 330 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,brązowa | 33.8415
GVT 500 | Tester do detektorów serii GD 300 | 199.5
GVT 5000 | Tester detektorów serii GD 300 i VD 400. | 361.2
MH 300 | Obudowa metalowa do IU 300 / IU 370, szara | 22.575
CG 100 | Przepust kablowy ułatwiający instalację i chroniący przewody detektorów | 127.449
JB 24WH | Metalowa skrzynka przyłączeniowa z 24 przyłączami śrubowymi, elementem grzewczym oraz przełącznikiem sabotażowym. | 225.9023
Detektory wibracyjne
Symbol | Opis | PLN
Detektory wibracyjne
CD 400 | Detektor uderzeń,obudowa plastikowa biała | 136.9547
CD 400-B | Detektor uderzeń,obudowa plastikowa brązowa | 136.9547
CD 400-R | Detektor uderzeń z kontaktem magnetycznym, obudowa plastikowa biała | 142.3475
CD 400-RB | Detektor uderzeń z kontaktem magnetycznym, obudowa plastikowa brązowa | 142.3475
CD 470 | Detektor uderzeń z wbudowanym kanałem niskiej energii, w klasie bezpieczeństwa 3, grade 3 (przekaźnik) | 280
CD 475 | Detektor uderzeń z wbudowanym kanałem niskiej energii, w klasie bezpieczeństwa 3, grade 3 | 262.899
CD 550 | Detektor wstrząsów z rozszerzeniem detekcji o kanał integracyjny ( INT ),obudowa plastikowa biała | 172
CD 550-R | Detektor CD 550 z wbudowany kontakt magnetycznym, obudowa plastikowa biala | 190
VD 400 | Detektor sejsmiczny, obudowa metalowa, szara | 262.2249
VD 400-Z1 | Detektor sejsmiczny VD 400 ze stalowym zbrojeniem MC 200-T4 i skrzynką przyłączeniową JB 102 | 304.5809
VD 400-Z2 | Dwa detektory VD 400 ze stalowymi zbrojeniami MC 200-T2 i MC 200-T4 i skrzynką przyłączeniową JB 102 | 569.5022
VD 500 | Detektor sejsmiczny z rozszerzonym zakresem stosowania: sejfy depozytowe, ATM | 600
VD 500-Z1 | Detektor sejsmiczny VD 500 ze stalowym zbrojeniem MC 200-T4 i skrzynką przyłączeniową JB 50 | 540
VD 500-Z2 | Dwa detektory VD 500 ze stalowymi zbrojeniami MC 200-T2 i MC 200-T4 i skrzynką przyłączeniową JB 50 | 1200
Akcesoria
IU 400 | Interfejs dla detektorów serii CD 475 oraz GD 475 | 459.6322
MH 400 | Obudowa metalowa do detektorów serii CD 400 i VD 400, szara | 22.575
MP 400 | Metalowa płyta montażowa ze śrubami: M4x12mm szt.2 i M5x45mm szt.1+ kołek rozporowy | 33.4058
MP 500 | Metalowa płyta montażowa ze śrubami: M4x12mm szt.2 i M5x45mm szt.1+ kołek rozporowy | 47.0768
MP 550 | Metalowa płyta montażowa ze śrubami: M4x12mm szt.2 i M5x45mm szt.1+ kołek rozporowy | 99.75
WH 500 | Obudowa metalowa do czujek serii CD i VD, szara, wewnętrzny element grzewczy. | 169.0133
CT 400 | Urządzenie testujące działanie detektorów serii CD 400 | 79.8
GVT 5000 | Tester do detektorów serii GD 300 i VD 400 . | 361.2
WB 500 | Skrzynka do montażu wpuszczanego w ścianę dla VD 500 | 512.7728
VD 501 | Skrzynka do montażu wpuszczanego w podłogę dla VD 500 | 548.4937
MP 500W | Metalowa płyta montażowa, spawana do podłoża | 50.4
CVD-LINK
CVD LINK | Program wizualizacji pracy detektorów z serii VD i CD | X
USB Link | Moduł komunikacji detektorów z serii VD, CD z komputerem | 187.95
Kontakty magnetyczne
Symbol | Opis
MC Tester | Tester wskazujący zamknięcie obwodów kontaktów magnetycznych | 93.6075
Kontakty magnetyczne serii EC 900 - wersja ekonomiczna
Symbol | Opis
| Kontakty magnetyczne wersja ekonomiczna |  | Do wyczerpania zapasów
EC 924 | Kontakt magnet. w śrubowej obud. met.,NC, 2-żyłowy przewód, biały | 25.2
EC 925 | Kontakt magnet. w krótkiej śrubowej obud. met.,NC, 2-żyłowy przewód, biały | 16.8
EC 931 | Jak EC 934 z parą małych kołnierzy montażowych (EC 934+MC 300-S1 W/B) | 17.5297
EC 934 | Kontakt magnet.w plastikowej obud., NC, 2-żyłowy przewód, biały | 15.75
Kontakty magnetyczne serii MC 100
Symbol | Opis
Kontakty magnet. serii MC 100 do montażu w otworach, przyłącza śrubowe
MC 140 | Kontakt magnet., NC, 4 przyłącza śrubowe, biały | 42.84
MC 140-B | Kontakt magnet., NC, 4 przyłącza śrubowe, brązowy | 45.36
MC 140-X | Kontakt magnet.,silny magnes, NC, 4 przyłącza śrubowe, biały | 31.5
MC 140-XB | Kontakt magnet.,silny magnes, NC, 4 przyłącza śrubowe, brązowy | 31.5
Kontakty magnetyczne serii MC 200
Symbol | Opis
Kontakty magnetyczne serii MC 200
MC 240 | Kontakt magnet.,NC, 4-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 31.878
MC 240 - 1k | Kontakt magnet. EOL, 1k , NC, 4-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 33.98
MC 240 2x1,1k | Kontakt magnet. 2EOL (2x1,1k) ,NC, 4-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 36.08
MC 240-6 | Kontakt magnet.,NC, 4-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 47.88
MC 240-6-LSZH | MC 240 z bezhalogenowym przewodem, przewód 6m | 57.88
MC 240-C | Kontakt magnet.-część kontaktowa,NC,4-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 40.88
MC 246 | Kontakt magnet. SPDT przełączalny,5-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 55.32
MC 246-6 | Kontakt magnet. SPDT przełączalny,5-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 71.32
MC 246-C | Kontakt magnet.-część kontaktowa,SPDT przełączalny,5-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 64.32
MC 247 | Kontakt magnet.,2 x NC, 6-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 55.32
MC 247-6 | Kontakt magnet.,2 x NC, 6-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 71.32
MC 247-C | Kontakt magnet.-część kontaktowa, 2 x NC, 6-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 71.32
Symbol | Opis
Zestawy do montażu z kontaktronem serii MC 200
MC 240-S45 | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-4 + MC 200-5 | 130
MC 240-S45T | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-4 + MC 200-5 + peszelek MC T4 | 145
MC 240-S48 | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-4 + MC 200-8 | 140
MC 240-S48T | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-4 + MC 200-8 + peszelek MC T4 | 155
MC 240-S56 | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-6 + MC 200-5 + L wspornik | 145
MC 240-S56T | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-6 + MC 200-5 + L wspornik + peszelek MC T4 | 160
MC 240-S68 | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-6 + MC 200-8 | 140
MC 240-S68T | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-6 + MC 200-8 + peszelek T4 | 155
MC 240-S78 | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-7 + MC 200-8 | 145
MC 240-S78T | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-7 + MC 200-8 + peszelek T4 | 155
Kontakty magnetyczne serii MC 200 o podwyższonym standardzie zabezpieczenia
MC 270 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, biały | 68.5314
MC 270-6 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 6m, biały | 84.53
MC 275 | Kontakt magnetyczny MC 270 z obrotową obud. części kontaktronowej, NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, biały | 78.057
MC 272 | Kontakt magnetyczny, SPDT przełączalny, 5 żyłowy przewód VdS 2m, biały | 71.7066
MC 272-6 | Kontakt magnetyczny, SPDT przełączalny, 5 żyłowy przewód VdS 6m, biały | 87.71
MC 270 2x1,1k | Kontakt magnet. 2EOL (2x1,1k) ,NC, 4-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 72.73
Zestawy do montażu z kontaktronem MC 200 o podwyższonym standardzie zabezpieczenia
MC 270-S45 | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-4 i MC 200-5 | 180
MC 270-S45T | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-4 i MC 200-5 + peszelek MC T4 | 195
MC 270-S48 | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-4 i MC 200-8 | 185
MC 270-S48T | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-4 i MC 200-8 + peszelek MC T4 | 200
MC 270-S56 | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-6 i MC 200-5 + L wspornik | 195
MC 270-S56T | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-6 i MC 200-5 + L wspornik + peszelek MC T4 | 210
MC 270-S68 | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-6 i MC 200-8 | 185
MC 270-S68T | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-6 i MC 200-8 + peszelek MC T4 | 200
MC 270-S78 | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-7 i MC 200-8 | 190
MC 270-S78T | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-7 i MC 200-8 + peszelek MC T4 | 195
Kontakty magnetyczne serii MC 200 - Akcesoria
MC 200-S11W | Para kołnierzy montażowych do otworów, biały plastik | 6.864
MC 200-S11B | Para kołnierzy montażowych do otworów, brązowy plastik | 6.864
MC 200-S11BL | Para kołnierzy montażowych do otworów, czarny plastik | 8.008
MC 200-S12W | Para kołnierzy montażowych do otworów, jeden z silnym magnesem, biały plastik | 12.1264
MC 200-S12B | Para kołnierzy montażowych do otworów, jeden z silnym magnesem, brązowy plastik | 12.1264
MC 200-S19W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów, biały plastik (opakowanie 5kpl.) | 12.1264
MC 200-S31W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów, biały plastik (opakowanie 1kpl.) | 12.8128
MC 200-S21W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów, biały plastik | 12.1264
MC 200-S21B | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów,brązowy plastik | 12.1264
MC 200-S22W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów, jeden z silnym mag., biały plastik | 16.6967
MC 200-S22B | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów, jeden z silnym mag., brązowy plastik | 16.6967
MC 200-S32W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów, jeden z silnym mag., biały plastik | 16.6967
MC 200-S3W | Zestaw plastikowych obudów do montażu na powierzchni, biały | 6.864
MC 200-S3B | Zestaw plastikowych obudów do montażu na powierzchni, brązowy | 6.864
MC 200-4 | Obudowa aluminiowa do montażu na powierzchni | 29.744
MC 200-5 | Obudowa aluminiowa do montażu na powierzchni z silnym magnesem | 43.8724
MC 200-6 | Obudowa aluminiowa do montażu na podłodze | 41.0696
MC 200-7 | Obudowa aluminiowa do montażu na podłożu ze stali | 40.3832
MC 200-8 | Obudowa aluminiowa do montażu na podłożu ze stali z silnym magnesem | 55.8615
MC L | "L" wspornik do obudów aluminiowych | 12.584
MC Z | "Z" wspornik do obudów aluminiowych | 13.728
MC T2 | Stalowe zbrojenie przewodu, dł 0,5m | 16
MC T4 | Stalowe zbrojenie przewodu, dł 1,0m | 25
MC T7 | Stalowe zbrojenie przewodu, dł 2,0m | 45
M D8X36 | Bardzo silny magnes Alnico 5 | 9.8498
Kontakty magnetyczne serii MC 200 skrócone - Wersja specjalna
MC 250 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, biały | 30.24
MC 250-6 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 6m, biały | 46.24
MC 250-10 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 10m, biały | 62.24
MC 255 | Kontakt magnetyczny MC 250 z obracanym korpusem | 41.58
MC 255-6 | Kontakt magnetyczny MC 250-6 z obracanym korpusem | 57.58
MC 255-6-LSZH | Kontakt magnetyczny MC 250 z obracanym korpusem i bezhalogenowym przewodem, przewód 6m | 67.58
Symbol | Opis | PLN
Kontakty magnetyczne serii MC 300
MC 340 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 28.98
MC 340 2x1,1k | Kontakt magnetyczny, 2EOL (2x1,1k), NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 33.18
MC 340 2x5,6k | Kontakt magnetyczny, 2EOL (2x5,6k), NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 33.18
MC 340-5 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.biała | 40.98
MC 340-C | Kontakt magnetyczny-część kontaktowa,NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.biała | 29.232
MC 340S-2 | Kontakt magnetyczny,NC, krótki magnes, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 31.2228
MC 340S-5 | Kontakt magnetyczny,NC, krótki magnes, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.biała | 45.624
MC 340X-5 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m,silny magnes, obud.plast.biała | 45.78
MC 340-S1 | MC 340 + MC 300-S1, zestaw kolnierzy montażowych | 35.91
MC 340-S3 | MC 340 + MC 300-S3, obudowa - adapter do montażu powierzchniowego | 35.91
MC 340-S12 | MC 340-C + MC 300-S12, zestaw kołnierzy z silnym magnesem w jednym | 45.234
MC 340-S32 | MC 340-C + MC 300-S32, zestaw kołnierzy z silnym magnesem w jednym | 45.234
MC 346 | Kontakt magnetyczny,SPDT przełączalny,5 żyłowy przewód VdS 2m,obud.plast.biała | 52.92
MC 346-5 | Kontakt magnetyczny,SPDT przełączalny,5 żyłowy przewód VdS 5m,obud.plast.biała | 64.92
MC 346-C | Kontakt magnet.-część kontaktowa,SPDT przełącz.,5 żył. przew. VdS 5m, obud.plast.biała | 50.1
MC 347 | Kontakt magnetyczny, 2 x NC, 6 żyłowy przewód VdS 2m,obud.plast. biała | 52.92
MC 347-5 | Kontakt magnetyczny, 2 x NC, 6 żyłowy przewód VdS 5m,obud.plast. biała | 64.92
MC 347-C | Kontakt magnet.-część kontaktowa, 2 x NC,6 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast. biała | 50.1
Kontakty magnetyczne serii MC 300 o podwyższonym standardzie zabezpieczenia
MC 370 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m,obud.plast.biała | 67.914
MC 370-5 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m,obud.plast.biała | 79.91
MC 370 2x1,1k | Kontakt magnetyczny, 2EOL (2x1,1k), NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 72.11
Symbol | Opis | PLN
Kontakty magnetyczne serii MC 300 - Akcesoria
MC 300-S1W | Para małych kołnierzy montażowych do otworów, biały plastik, śruby mocujące szt.4 | 4.62
MC 300-S1B | Para małych kołnierzy montażowych do otworów, brązowy plastik, śruby mocujące szt.4 | 4.62
MC 300-S11W | Para dużych kołnierzy montażowych do otworów, biały plastik, śruby mocujące szt.4 | 7.0455
MC 300-S11B | Para dużych kołnierzy montażowych do otworów, brązowy plastik,śruby mocujące szt.4 | 7.0455
MC 300-S12W | Para dużych koł. montaż.,do otw., z silnym mag. w jednym, biały plastik,śruby moc.szt.4 | 12.936
MC 300-S12B | Para dużych koł. montaż.,do otw., z silnym mag. w jednym, brąz.plastik,śruby moc.szt.4 | 12.936
MC 300-S21W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych, biały plastik | 12.243
MC 300-S22W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych z silnym magnesem w jednym, biały plastik | 17.0998
MC 300-S22B | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych z silnym magnesem w jednym, brąz. Plastik | 17.0998
MC 300-S31W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych, biały plastik | 12.8552
MC 300-S3W | Obudowa do montażu czujnika na powierzchni, biały plastik | 7.0455
MC 300-S3B | Obudowa do montażu czujnika na powierzchni, brązowy plastik | 7.0455
MC 300-S32W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych z silnym magnesem w jednym, biały plastik | 16.863
MC 300-S35W | Obudowa do równoległego montażu w otworach czujnika i magnesu, biały plastik | 7.0455
MC 300-S35B | Obudowa do równoległego montażu w otworach czujnika i magnesu, brązowy plastik | 7.0455
Kontakty magnetyczne serii MC 400
Kontakty magnetyczne serii MC 400, montaż powierzchniowy, przyłącza śrubowe
EMC 440 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, biały plastik | 25.9088 | Do wyczerpania zapasów
EMC 440-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, brązowy plastik | 25.9088
MC 440-T | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, biały plastik | 35.28
MC 440 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, biały plastik | 36.6471
MC 440-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 36.6471
MC 440-BL | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, czarny plastik | 36.6471
MC 446 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, SPDT przełączalny, kontakt otwarcia, biały plastik | 49.8771
MC 446-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, SPDT przełączalny, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 49.8771
MC 447 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, 2xNC, kontakt otwarcia, biały plastik | 51.4647
MC 447-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, 2xNC, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 51.4647
Kontakty magnetyczne serii MC 400 o podwyższonym standardzie zabezpieczenia
MC 470 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, biały plastik | 73.08
MC 470-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 70.812
MC 472 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, SPDT przełączalny, kontakt otwarcia, biały plastik | 76.356
MC 472-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, SPDT przełączalny, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 76.356
Kontakty magnetyczne serii MC 400 - Akcesoria
MC 400-MX | Zestaw z silnym magnesem, biała obudowa | 11.4345
MC 400-MXB | Zestaw z silnym magnesem, brązowa obudowa | 11.4345
MC 400-3 | Plastikowa płytka dystansowa do regulacji (3mm), biała | 4.62
MC 400-3B | Plastikowa płytka dystansowa do regulacji (3mm), brązowa | 4.62
MC 400-4 | Plast. płytka dystansowa do regulacji (3mm), także przy MC 200-S3, biała | 4.62
MC 400-4B | Plast. płytka dystansowa do regulacji (3mm), także przy MC 200-S3, brązowa | 4.62
MC 400-6 | Plastikowa płytka dystansowa do regulacji (7mm), biała | 6.3525
MC 400-7 | Plastikowa płytka dystansowa do regulacji (7mm), biała | 6.3525
1901.08 | Zapasowe sprężyny do serii MC 440, 20 sztuk w opakowaniu | 15.015
Kontakty magnetyczne serii MC 500
Symbol | Opis
Kontakty magnetyczne serii MC 500, montaż powierzchniowy, przyłącza śrubowe
MC 540 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, biały plastik | 35.805
MC 540-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 35.805
Kontakty magnetyczne serii MC 600
Symbol | Opis
Kontakty magnetyczne serii MC 600 do montażu w otworach
MC 640 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 30.03
MC 640-B | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.brązowa | 31.185
MC 640-5 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.biała | 42.03
MC 640-5B | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.brązowa | 42.03
| Kontakty magnetyczne serii MC 600 - Akcesoria | 0
MC 600-1 | Para białych kołnierzy montażowych do otworów, 4 śruby mocujące | 10.395
MC 600-1B | Para brązowych kołnierzy montażowych do otworów, 4 śruby mocujące | 11.55
Kontakty magnetyczne serii MC 700
Kontakty magnetyczne serii MC 700, montaż powierzchniowy
MC 746 | kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.biała | 55.314
MC 746PE | Kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 55.314
MC 746PE-5 | Kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 5m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 67.31
MC 746PE-5LSZH | Kontakt magnetyczny MC 746PE-5, przewód bezhalogenowy | 77.31
MC 746PE-10 | Kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 87.31
MC 746PE-10LSZH | Kontakt magnetyczny MC 746PE-10, przewód bezhalogenowy | 97.31
MC 740-E | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.biała | 36.54
MC 740-E-M14 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.biała + silny magnes z otworem | 36.54
MC 740-PE | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 36.54
MC 740-E6 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.biała | 48.54
MC 740-PE6 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 48.54
MC 740-E10 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla boczme, obud.plast.biała | 68.54
MC 740-PE10 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 68.54
MC 740-EA | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.antracyt | 37.14
MC 740-PEA | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.antracyt | 37.14
MC 740-E6A | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.antracyt | 52.14
MC 740-PE6A | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.antracyt | 52.14
MC 740-E10A | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.antracyt | 68.14
MC 740-PE10A | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.antracyt | 68.14
MC 740-EBL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.czarna | 37.14
MC 740-PEBL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.czarna | 37.14
MC 740-E6BL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.czarna | 53.14
MC 740-PE6BL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.czarna | 53.14
MC 740-E10BL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.czarna | 69.14
MC 740-PE10BL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.czarna | 69.14
Magnesy zapasowe
Symbol | Opis | PLN
Magnesy w obudowie
MC 140-M | Do MC 140, NdFeB,w obud.plast.białej Ø19xL 11mm | 9.3382
MC 140-MX | Do MC 140, NdFeB,silny magnes, w obud.plast.białej Ø19xL 11mm | 11.3999
MC 200-M | Do serii MC 200, Alnico 5,w obud.met. Ø9xL 36mm | 9.9446
MC 250-M | Do MC 250,Nd FeB,w obud.met. Ø9xL 14mm | 9.3382
MC 300-M | Do serii MC 300, Alnico 5,w obud.plast.białej/brązowej Ø8xL 26mm | 9.3382
MC 300-MS | Do serii MC 300,krótki,Nd FeB, w obud.plast.białej/brązowej Ø8xL 14mm | 9.3382
MC 400-M | Do serii MC 400, Alnico 5,w obud.plast.białej/brązowej Ø13x L 62mm | 9.3382
MC 400-MX | Do serii MC 400, Alnico 5,wzmocniony,w obud.plast.białej/brązowej Ø13x L 62mm | 11.3999
MC 500-M | Do serii MC 500, Alnico 5,w obud.plast.białej/brązowej Ø11x L55mm | 9.344
MC 500-MX | Do serii MC 500, Alnico 5,wzmocniony, w obud.plast.białej/brązowej Ø11x L55mm | 11.3999
MC 600-M | Do serii MC 600, Alnico 5,w obud.plast.białej/brązowej Ø9x L61mm | 10.395
MD 8 x 36 | Silny magnes Ø8 x L36 mm | 11.3999
MD 7 x 8 | Silny magnes Ø7 x L8 mm | 4.0425
MD 10 x 10 | Silny magnes Ø10 x L10 mm | 7.034
MD 14 x 3,0 | Silny pierścieniowy magnes Ø14 x L 3 mm | 8.6105
MD 14 x 3,8 | Silny prostokątny magnes (14 x 12,5 x 3,8 mm) | 9.3382
MC 700-EM | Do serii MC 700, Alnico 5,w obud.plast.białej/brązowej ( 57,5 x 13,8 x 5 mm) | 9.24
Przyciski alarmowe
Symbol | Opis
Elektroniczny przycisk alarmu serii HB 100
HB 120 | Epa z wyjściem przekaźnikowym, NC, 2-wie funkcje alarmu, biały | 138.6
HB 120-B | Epa z wyjściem przekaźnikowym, NC, 2-wie funkcje alarmu, brązowy | 144.375
Mechaniczny przycisk alarmu serii HB 100
HB 105 | Mechaniczny przycisk alarmowy,biały | 47.355
HB 105-L | Mechaniczny przycisk alarmowy zatrzaaskowy, biały | 47.355
HB 105-B | Mechaniczny przycisk alarmowy,brązowy | 47.355
HB 105-LB | Mechaniczny przycisk alarmowy zatrzaskowy,brązowy | 47.355
Mechaniczny przycisk alarmu serii HB 200
HB 205 | Mech. przycisk alarmowy, działanie chwilowe przy wciśniętym klawiszu, biały | 36.729
HB 205-B | Mech. przycisk alarmowy, działanie chwilowe przy wciśniętym klawiszu, brązowy | 36.729
HB 205-C | Mech. przycisk alarmowy, SPDT, działanie chwilowe przy wciśniętym klawiszu, biały | 38.577
HB 205-L | Mech. przycisk alarmowy, działanie zatrzaskowe, sygn. alarmu diodą LED, biały | 42.966
HB 205-LB | Mech. przycisk alarmowy, działanie zatrzaskowe, sygn. alarmu diodą LED, brązowy | 42.966
Światłowodowy system ochrony
Symbol | Opis | PLN
Seria OP 100 i akcesoria
OP 100 | Analizator ochrony światłowodowej,obud.plast.biała | 251.68
OP 101 | Stalowa kotwica do montażu na dozorowanym obiekcie, | 40.04
OP 102 | Światłowód w szarej koszulce 20 m.b. | 281.1952
OP 103 | Złącze rozszerzające dozorową pętlę światłowodu | 14.872
OP 104 | Gilotynka do cięcia światłowodu | 18.4985
OP 105 | Zestaw do instal. :OP 100 szt.1, OP 101 szt.5, OP 102 mb.20, OP 103 szt.2, OP 104 szt.1 | 615.9754
Skrzynki przyłączeniowe i karty przekaźnikowe
Symbol | Opis | PLN
Skrzynki przyłączeniowe, moduły i karty przekaźnikowe
JB 6 | Plastikowa skrzynka przyłączeniowa na 6 przyłączy, kontakt otwarcia, biała | 15.246
JB 6-B | Plastikowa skrzynka przyłączeniowa na 6 przyłączy, kontakt otwarcia, brązowa | 15.6272
JB 12 | Plast. skrzynka przyłącz. z kartą rozszerz. na 10 wolnych przyłączy, kont. otwarcia, biała | 29.9838
JB 22 | Plast. skrzynka przyłącz. z kartą rozszerz. na 20 wolnych przyłączy, kont. otwarcia, biała | 36.2093
JB 22-B | Plast. skrzynka przyłącz. z kartą rozszerz. na 20 wolnych przyłączy, kont. otwarcia, brązowa | 36.5904
JB 50 | Skrzynka przyłączeniowa w obud. metalowej, 8 wolnych przyłączy, kontakt otwarcia, szara | 69.2359
JB 102 | Skrzynka przyłączeniowa z 12 przyłączami, kontakt otwarcia, biała | 31.5084
JB 102-B | Skrzynka przyłączeniowa z 12 przyłączami, kontakt otwarcia, brązowa | 33.033
JB 103-4 | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.4/4 dla GD 335 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,biała | 33.033
JB 103-4B | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.4/4 dla GD 335 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,brązowa | 33.4142
JB 103-6 | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.6/6 dla GD 330 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,biała | 38.115
JB 103-6B | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.6/6 dla GD 330 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,brązowa | 38.4962
JB 200 | Plastikowa skrzynka do kart rozszerzających, biała | 15.246
JB 200-B | Plastikowa skrzynka do kart rozszerzających, brązowa | 15.6272
JB RJ 45 | Metalowa skrzynka przyłączeniowa na wtyczkę RJ45 z 12 terminalami śrubowymi (2 dla przełącznika sabotażowego). | 248.2557
RC 010 | Karta przekaźnikowa, przekaźnik podwójny - SPDT przeł., 10 przyłączy, kont. otwarcia | 47.2626
RC 020 | Karta przekaźnikowa, 2 podwójne przekaźniki - SPDT przeł., 20 przyłączy, kont. otwarcia | 78.7075
RB 010 | Karta przekaźnikowa RC 010 w obudowie JB 200 | 59.6881
RB 020 | Karta przekaźnikowa RC 020 w obudowie JB 200 | 92.8481
RC 030 | Karta bezp.-przekaź. przezn. do system. adresowal., przekaź. dla sygnal. zadział. bezp. | 61.3652
FC 030 | Karta bezpiecznikowa z 10-ma przyłączami | 36.1521
RC 010-J | Karta przekaź., przek. podwójny.-SPDT przeł., 10 przył., kont. otwarcia, obud. plast. JB 200 | 58.1635
RC 020-J | Karta przekaź., 2 podwójne przek.-SPDT przeł., 20 przył., kont. otwarcia, obud. plast.JB 200 | 92.7147
RC 030-J | Karta bezp.-przek. przezn.do syst. adres., przek. dla sygn. zadz. bezp., obud. plast. JB 200 | 70.7033
FC 030-J | Karta bezpiecznikowa z 10-ma przyłączami, w obudowie plastikowej JB 200 | 48.6919
RC 1 | Jednostka sterująca, pojedynczy kontakt przełączalny SPDT, dioda sygnaliz. LED | 57.4965
RC 2 | Jednostka sterująca, pojedynczy kontakt przełączalny SPDT, dioda sygnaliz. LED | 51.0932
RC 3 | Jednostka sterująca, podwójny kontakt przełączalny DPDT, dioda sygnaliz. LED | 73.238
RC 4 | Jednostka sterująca, podwójny kontakt przełączalny DPDT, zasil. DC lub AC, dioda sygnaliz. LED | 121.2629
RCM1 | Moduł przekaźnikowy, 30 V, 120 Ma | 124.7313
RCM2 | Moduł przekaźnikowy, 30 V, 1 A | 166.3529
RC 230 | Moduł przekaźnikowy wysokiego napięcia z regulatorem czasowym | 463.9739
RM 12 | Informacyjny moduł przekaźnikowy do sygnalizacji statusu monitorowanych linii systemu. | 705.6992
RM 12-24 | Informacyjno - alarmowy moduł przekaźnikowy do sygnalizacji statusu monitorowanych linii systemu. | 779.3374
Oferta Dodatkowa
Zestawy kontaktów magnetycznych do plastikowych okien z żaluzjami
Symbol | Opis | PLN
Do zabezpieczania żaluzji - standardowy
MC 250-M14 | Kontakt magnetyczny,NC,4-żyłowy przewód VdS 2m,biały + silny magnes z otworem | 30.87
MC 250-M14-6 | Kontakt magnetyczny,NC,4-żyłowy przewód VdS 6m, biały + silny magnes z otworem | 46.87
MC 340-M14 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała + silny magnes z otworem | 30.24
MC 340B-M14 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.brązowa + silny magnes z otworem | 30.618
Przepusty kablowe
Symbol | Opis
DL 8-40 | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 40cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 40.131
DL 8-40 W | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w białej otulinie z tworzywa, L 40cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 43.5488
DL 8-40 B | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w brązowej otulinie z tworzywa, L 40cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 43.5488
DL 8-60 | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 60cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 50.3843
DL 8-60 W | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w białej otulinie z tworzywa, L 60cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 53.2507
DL 8-60 B | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w brązowej otulinie z tworzywa, L 60cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 53.2507
DL H8 | Pokrywa montażowa dla zestawów DL 8-40 i DL 8-60, dostarczana w zestawie ze śrubami | 12.348
DL 14-40 | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 40cm, Ø wewn. 10,5 mm, śruby mocujące | 49.0613
DL 14-40 W | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w białej otulinie z tworzywa, L 40cm, Ø wewn. 10,5 mm, śruby mocujące | 52.479
DL 14-40 B | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w brązowej otulinie z tworzywa, L 40cm, Ø wewn.10,5 mm, śruby mocujące | 52.479
DL 14-60 | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 60cm, Ø wewn. 10,5 mm, śruby mocujące | 57.4403
DL 14-60 W | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w białej otulinie z tworzywa, L 60cm, Ø wewn. 10,5 mm, śruby mocujące | 60.6375
DL 14-60 B | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w brązowej otulinie z tworzywa, L 60cm, Ø wewn. 10,5 mm, śruby mocujące | 60.6375
DL H14 | Pokrywa montażowa dla zestawów DL 14-40 i DL 14-60, dostarczana w zestawie ze śrubami | 16.5375
DL 6 | 2 puszki przyłączeniowe JB 103-6 połączone spiralnym 6 żyłowym kablem zakonczonym złaczami RJ. | 90.9562
DL 50-40 | 2 metalowe puszki przyłączeniowe ( zabezp. przed otwarciem i oderw. od podłoża ), osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 40cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 139.5765
DL 50-60 | 2 metalowe puszki przyłączeniowe ( zabezp. przed otwarciem i oderw. od podłoża ), osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 60cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 147.1838
MC-K | Uchwyt kablowy metalowy | 4.62
MC 14 T2 | Pancerz ze stali nierdzewnej dla zabezpieczania kabli detektorów i czujników, 0,5 m | 40
MC 14 T4 | Pancerz ze stali nierdzewnej dla zabezpieczania kabli detektorów i czujników, 1,0 m | 70
MC 14 T7 | Pancerz ze stali nierdzewnej dla zabezpieczania kabli detektorów i czujników, 2,0 m | 140
Spiralny kabel z wtyczką RJ 45
Symbol | Opis | PLN
DL RJ45-50 | Spiralny kabel z wtyczkami RJ 45, Skrzynki przyłączeniowe | 237.09
DL RJ45-100 | Spiralny kabel z wtyczkami RJ 45, Skrzynki przyłączeniowe | 244.44
DL RJ45-250 | Spiralny kabel z wtyczkami RJ 45, Skrzynki przyłączeniowe | 301.35
DL S8-50 | Spiralny kabel z wtyczkami RJ 45 | 69.72
DL S8-100 | Spiralny kabel z wtyczkami RJ 45 | 79.2698
DL S8-250 | Spiralny kabel z wtyczkami RJ 45, max dlugosc 250 cm | 137.151
Metalowe skrzynki
Symbol | Opis
DOCBOX-A4 | Metalowa skrzynka na dokumenty A4, zamek na klucz | 368.5605
DOCBOX-A4-CL | Metalowa skrzynka na dokumenty A4, zamek kombinacyjny | 548.5095
DOCBOX-A4-I | Metalowa skrzynka na dokumenty A4, bez zamka | 352.6215
Sygnalizatory
Symbol | Opis
SP 1000 | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny SP 1000, grade 3 | 309.75
Długości stalowego zbrojenia i kabla, poza standardowymi.
Długość kabla wg życzenia klienta |  | PLN
Standardowe długości kabla do kontaktów magnetycznych wyn. 2, 5 i 6 m, do detektorów stłuczenia szyby wyn. 3 i 6 m.
Długość kabla do kontaktów magnetycznych i detektorów stłuczenia szyby wg życzenia klienta,
cena za każdy dodatkowy metr. |  | 4
Standardowe długości stalowego zbrojenia przewodów wyn. 05, 1,0 i 2,0 m, cena za każdy dodatkowy metr. |  | 16
Nietypowe zamówienia produktów, z różnymi od standardowych długościami kabla, realizujemy przy wielkości zamówienia
powyżej 50 sztuk dla kontaktów magnetycznych: 100 sztuk dla pasywnych detektorów zbicia szyby.
Rezystory poza standardowymi
Rezystory wewnętrzne |  | PLN
Rezystory |  | 2.1
W wypadku zamówienia kontaktów magnetycznych z innymi od standardowych rezystorami, wymagane jest
zamieszczenie w zamówieniu konfiguracji rezystorów z przełącznikami.
Wszystkie rezystory mają wartość w tolerancji 1%.
Gdańsk 2023-02-01
Alarmtech Polska Sp. z o.o.
Oddział Gdańsk
Dział Sprzedaży i Marketingu
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel./fax:+48 58 340 24 40/340 24 49
http://www.alarmtech.pl
info@alarmtech.pl
CENNIK OBOWIĄZUJE DO NAJBLIŻSZEJ AKTUALIZACJI

## AD 800-AM_AD 800-AM.MIL_UPUSTY
Symbol | Cena detaliczna | Cena przy zakupie 1-49 szt. | Cena przy zakupie 50-200 szt. | Cena przy zakupie pow. 200 szt.
Ceny w PLN
AD 800-AM | 699 | 286.6 | 272.61 | 258.63
AD 800-AM.MIL | 719 | 294.8 | 280.41 | 266
Alarmtech Polska Sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel./fax:+48 58 340 24 40/340 24 49
http://www.alarmtech.pl
info@alarmtech.pl
CENNIK OBOWIĄZUJE DO NAJBLIŻSZEJ AKTUALIZACJI

## Modułowe syst. przyłącz. FATUM
Skrzynki i moduły przyłączeniowe
Symbol | Opis | PLN
Skrzynki przyłączeniowe "Mini" (komplety)
28008.01 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 8 par przyłączy LSA / LSA, z czego 1 para jest dla przełącznika sabotażowego. | 52.2364
28008.02 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 8 par przyłączy LSA / śrubowe, z czego 1 para jest dla przełącznika sabotażowego. | 53.5343
28008.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 8 par przyłączy śrubowe / śrubowe, z czego 1 para jest dla przełącznika sabotażowego. | 54.5076
28016.01 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 16 par przyłączy LSA/LSA, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 76.5702
28016.02 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 16 par przyłączy LSA/śrubowe, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 78.6251
28016.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 16 par przyłączy śrubowe/śrubowe, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 79.2739
28028.01 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 16 par przyłączy LSA/LSA, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. Wbudowane 4 rezystory o wartości 1 kOhm. | 84.5733
28028.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 16 par przyłączy śrubowe/śrubowe, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. Wbudowane 4 rezystory o wartości 1 kOhm. | 88.5749
28041 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., skrzynka rozdzielająca 1 > 8 par | 85.155
28050.01 | Skrzynka przekaźnikowa umożliwiająca sterowanie obciążeniem do 2A / 30V przy pomocy kontaktu magnetycznego lub niskonapięciowego detektora. Sloty LSA | 238.455
28050.03 | Skrzynka przekaźnikowa umożliwiająca sterowanie obciążeniem do 2A / 30V przy pomocy kontaktu magnetycznego lub niskonapięciowego detektora. Terminale śrubowe | 238.35
28097.03 | Konwerter DC/DC MINI; 5-32 V do 3.3 - 30 V | 163.7391
28110.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 10 przyłączy śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 45.7475
28112.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 12 przyłączy śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 45.7475
28120.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 20 przyłączy śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 55.1565
28124.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 24 przyłącza śrubowye, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 62.5107
28401.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Z gniazdem RJ 45, posiada 11 terminali śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 89.9808
28402.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Z ekranowanym gniazdem RJ 45, posiada 11 terminali śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 93.6579
4101.2201 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy LSA dla okablowania, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 dla podłączenia uziemienia. | 150.8693
4101.2202 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy LSA/śrubowe dla okablowania, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 dla podłączenia uziemienia. | 151.8426
4101.2203 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy śrubowe/śrubowe dla okablowania, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 dla podłączenia uziemienia. | 153.573
4101.3101 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy LSA dla okablowania, 2 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 151.1937
4101.3102 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy LSA/śrubowe dla okablowania, 2 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 152.167
4101.3103 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy śrubowe/śrubowe dla okablowania, 2 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 155.5197
4103.7003 | Skrzynka bezpiecznikowa 10-30 V DC/AC dla zasilania i zabezpieczenia zewnętrznych urządzeń. Przyłącza śrubowe z funkcją windy | 339.4829
4103.7103 | Skrzynka bezpiecznikowa 10-30 V DC/AC dla zasilania i zabezpieczenia zewnętrznych urządzeń.Podwójne wejście do podłączenia zasilania i pięć niezależnych zabezpieczonych wyjść. | 361.62
Plastikowe obudowy na moduły-PCB, z okienkiem, na etykietę z opisem lub bez okienka
4101.02 | Plastikowa obudowa z miejscem dla 1 karty przyłączeniowej o wymiarach 116x40 mm, bez okna na etykietę | 51.8039
4101.03 | Plastikowa obudowa z miejscem dla 1 karty przyłączeniowej o wymiarach 116x40 mm, z oknem na etykietę | 51.8039
4103.02 | Plastikowa obudowa z miejscem dla max. 3 kart przyłączeniowych o wymiarach 116x40 mm, bez okna na etykietę | 87.926
4103.03 | Plastikowa obudowa z miejscem dla max. 3 kart przyłączeniowych o wymiarach 116x40 mm, z oknem na etykietę | 87.926
Moduły-PCB do stosowania z obudowami plastikowymi serii 410x.xx, skrzynkami metalowymi serii 32xx.xx lub w stojakach rack, serii 31xx.xx
3022.01 | Karta przyłączeniowa, 10 par przyłączy LSA, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 kolejne dla podłączenia uziemienia. | 90.3053
3022.02 | Karta przyłączeniowa, 10 par przyłączy LSA / śrubowe, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 kolejne dla podłączenia uziemienia. | 92.6846
3022.03 | Karta przyłączeniowa, 10 par przyłączy śrubowych, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 kolejne dla podłączenia uziemienia. | 95.6046
3031.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., 10 par przyłączy LSA, oraz 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 89.3319
3031.02 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., 10 par przyłączy LSA / śrubowe, oraz 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 90.9541
3031.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., 10 par przyłączy śrubowych, oraz 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 94.1987
3034.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji pożarowych, telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., 10 par przyłączy śrubowych, dla przewodów o przekroju do 2,5 mm² | 110.9619
3041.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp. Przenosi parę sygnałów wejściowych do 10 odrębnych par wyjściowych. Przyłącza LSA. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 89.0075
3041.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp. Przenosi parę sygnałów wejściowych do 10 odrębnych par wyjściowych. Przyłącza śrubowe. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 89.0075
3042.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp. Posiada 2 bloki przenoszące parę sygnałów wejściowych do 5 odrębnych par wyjściowych. Przyłącza LSA. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 89.0075
3042.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp. Posiada 2 bloki przenoszące parę sygnałów wejściowych do 5 odrębnych par wyjściowych. Przyłącza śrubowe. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 89.0075
3052.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp .Posiada 3 bloki przenoszące parę sygnałów wejściowych do 3 odrębnych par wyjściowych, przy czym 1 z bloków posiada zabezpieczenie bezpiecznikowe. Przyłącza LSA. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 92.0356
3052.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp .Posiada 3 bloki przenoszące parę sygnałów wejściowych do 3 odrębnych par wyjściowych, przy czym 1 z bloków posiada zabezpieczenie bezpiecznikowe. Przyłącza śrubowe. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 92.0356
3056.03 | Moduł bezpiecznikowy 10-30 V DC/AC, o rozdzielenia zasilania 8A na 4 sekcje. Przyłącza śrubowe | 195.9678
3057.01 | Bezpiecznikowy moduł przyłączeniowy, przyłącza LSA | 99.54
3057.03 | Bezpiecznikowy moduł przyłączeniowy, przyłącza śrubowe | 107.73
3058.03 | Moduł bezpiecznikowy, 1 wejście> 4 pary wyjść, Oddzielne przyłącza dla podłączenia uziemienia. Przyłącza śrubowe | 101.0121
3070.03 | Moduł bezpiecznikowy ( 10-30 V DC/AC ) z podwójnym wejściem do podłączenia zasilania oraz 5 niezależnych wyjść. Wyjścia (+) i (-) każdego kanału są zabezpieczone osobnymi bezpiecznikami. Przyłącza śrubowe | 240.4175
Symbol | Opis
3089.03 | Moduł alarmowy blokady silnika, stosowany do blokad silnikowych 12 V i 24 V. Przyłącza śrubowe | 225.709
3090.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp. Karta posiada 16 przyłączy LSA + 4 dodatkowe, z czego 2 są przeznaczone dla przełącznika sabotażowego, a 2 kolejne dla podłączenia uziemienia. | 107.6093
3090.03 | Moduł 3090 w konfiguracji z terminalami, przyłączami śrubowymi | 107.6093
3097.01
Puszki przyłączeniowe, wpuszczane, dwa rozmiary w standardzie, 60 lub 68 mm
6112.03 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 12 pól, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego, do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, pożarowych itp. Przyłącza śrubowe | 58.5092
6120.03 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 20 pól, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego, do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, pożarowych itp. Przyłącza śrubowe | 83.2755
6139.03 | Zestaw resetujący, do montażu wpuszczanego. Przełącznik, po wciśnięciu, odcina sygnał wyjściowy. Przyłącza śrubowe | 114.7472
6216.01 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 16 par przyłączy, z czego 1 para przeznaczona jest dla kontaktu sabotażowego. Przyłącza LSA | 105.0136
6216.02 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 16 par przyłączy, z czego 1 para przeznaczona jest dla kontaktu sabotażowego. Przyłącza LSA/śrubowe | 109.9886
6216.03 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 16 par przyłączy, z czego 1 para przeznaczona jest dla kontaktu sabotażowego. Przyłącza śrubowe | 114.0983
6220.03 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 20 pól, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego, do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, pożarowych itp. Przyłącza śrubowe | 99.2817
Metalowe listwy do stojaka, RACK 19” i metalowe obudowy (puste) dla modułów przyłączeniowych
3120.01 | Metalowa listwa przyłączeniowa, maks. 10 kart przyłączeniowych, RACK 19 | 196.1161
3120.03 | Metalowa listwa przyłączeniowa z oknem na etykietę i pokrywą, RACK 19” | 355.0781
3201.02 | Metalowa obudowa z miejsce na 1 kartę przyłączeniową | 177.3196
3202.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 2 kart przyłączeniowych | 212.8546
3203.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 3 kart przyłączeniowych | 247.9158
3204.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 4 kart przyłączeniowych | 283.4509
3204.03 | Metalowa obudowa z oknem na etykietę i miejscem dla maks. 4 kart przyłączeniowych | 283.4509
3205.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 5 kart przyłączeniowych | 319.1043
3205.03 | Metalowa obudowa z oknem na etykietę i miejscem dla maks. 5 kart przyłączeniowych | 319.1043
3206.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 6 kart przyłączeniowych | 343.3865
3206.03 | Metalowa obudowa z oknem na etykietę i miejscem dla maks. 6 kart przyłączeniowych | 343.3865
3210.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 10 kart przyłączeniowych | 413.509
3220.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 20 kart przyłączeniowych | 927.1082
3310.02 | Metalowa szuflada 19”, dla maks. 10 szt. kart przyłączeniowych | 699.0322
3310.021 | Metalowa obudowa 19”, dla 2 szt LNL + 2 szt. kart przyłączeniowych | 839.6395
Akcesoria do plastikowych i metalowych skrzynek ( obudów ) przyłączeniowych
0901.21 | Zabezpieczenie okablowania, dla skrzynek metalowych, 10 szt. / opakowanie | 82.194
0905.18 | Zatyczka dla otworów obudów skrzynek, do zakrywania bocznych otworów, średnica otworu 18,6 mm, 20 szt. /opakowanie | 19.6833
2581.06 | Podkładki ścienne, dla plastikowych skrzynek przyłączeniowych, wymiary (L x Ø) mm 6 x 10, 40 szt. / opakowanie | 28.4435
2581.13 | Podkładki ścienne z możliwością układania w stos, dla ułatwienia doprowadzenia okablowania do plastikowych skrzynek przyłączeniowych, 4 szt. / opakowanie | 13.0861
2590.04 | Podkładki ścienne, dla metalowych skrzynek przyłączeniowych, dla ułatwienia doprowadzenia okablowania od spodu skrzynek, w zestawie 4 tuleje dystansowe, 4 śruby i 4 gwintowane kołki | 28.4435
2591.15 | Pakiet plastikowych podkładek do montażu naszych modułów przyłączeniowych, 20 szt. (podkładki i śruby ) / opakowanie | 47.8023
2591.18 | Pakiet plastikowych podkładek do montażu nie naszych modułów przyłączeniowych, 20 szt. (podkładki i śruby ) / opakowanie | 46.3963
2596.04 | Podkładki dystansowe dla listw ESMI- i ERICSSON, 4 podkładki oraz śrub, 10 mm dla listw Ericssonm + 4 podkładki oraz śrub 18 mm dla listw ESMI. | 22.3871
28102.03 | karta sabotażowa | 24.4419
3131.01 | Moduł na etykietę z oznaczeniem łączy, do wciśnięcia w otwory kart przyłączeniowych | 10.7069
3132.01 | Etykieta naścienna, dla umieszczenia oznakowania zainstalowanych przyłączy. | 10.7069
0501.01 | Nóż krosowniczy Krone dla przyłączy LSA Plus. | 167.1999
1901.12 | Zapasowe sprężyny do serii FATUM w opakowaniu 20 sztuk | 13.1943
Skrzynki przyłączeniowe Red Line, do instalacji w systemach przeciwpożarowych
28912.03R | Skrzynka przyłączeniowa 12 par przyłączy śrubowych, oraz 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego. | 60.1314
4101.02R | Plastikowa obudowa z miejscem na 1 kartę przyłączeniową o wymiarach 116x40 mm | 59.0499
4101.03R | Plastikowa obudowa z miejscem na 1 kartę przyłączeniową o wymiarach 116x40 mm, okno na etykietę | 58.8336
4103.03R | Plastikowa obudowa z miejscem dla maks. 3 kart przyłączeniowych,okno na etykietę | 95.9291
4103:02R | Plastikowa obudowa z miejscem dla maks. 2 kart przyłączeniowych | 96.0372
61903.03R | Zestaw przyłączeniowy do montażu wpuszczanego, 6 par, | 62.8352
62904.03R | Zestaw przyłączeniowy do montażu wpuszczanego, 8 par, | 90.9541
Symbol | Opis
Obudowy metalowe, Red Line, do instalacji kart przyłączeniowych, stosowane w systemach przeciwpożarowych
3201.02R | Metalowa obudowa na 1 kartę przyłączeniową, czerwony kolor | 184.9829
3201.03R | Metalowa obudowa na 1 kartę przyłączeniową, okno na etykietę | 185.2239
3202.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 2 kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 220.8948
3202.03R | Metalowa obudowa na maks. 2 karty przyłączeniowe, okno na etykietę | 221.3769
3203.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 3 kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 256.9273
3203.03R | Metalowa obudowa na maks. 3 karty przyłączeniowe, okno na etykietę | 257.1683
3204.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 4 kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 292.8393
3204.03R | Metalowa obudowa na maks. 4 karty przyłączeniowe, okno na etykietę | 293.3213
3205.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 5 kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 329.7154
3205.03R | Metalowa obudowa na maks. 5 kart przyłączeniowych, okno na etykietę | 329.3538
3206.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 6 kart przyłączeniowych | 365.6273
3206.03R | Metalowa obudowa na maks. 6 kart przyłączeniowych, okno na etykietę | 365.6273
3210.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 10 kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 425.2798
3210.03R | Metalowa obudowa na maks. 10 kart przyłączeniowych, okno na etykietę | 425.6413
3310.02R | Metalowa szuflada 19”, dla maks. 10 szt. kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 761.9847
Skrzynki przyłączeniowe w wyk. IP 65 z płytami montażowymi
7308.03 | Skrzynka przyłączeniowa dla instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu, itp., terminale śrubowe | 110.6375
Akcesoria do skrzynek w wyk. IP 65, pozostałe produkty
28319.03 | Skrzynka resetująca z diodą LED, brzęczkiem i przełącznikiem, w trybie wciśniętym przerywającym obwód wejście-wyjście. | 161.468
DC/DC Konwertery
A.03 | Konwerter DC/DC, 24/12, 830mA, śrubowe terminale przyłączeniowe
A.06 | Konwerter DC/DC, 24/12, 2.5A, śrubowe terminale przyłączeniowe
3097.03 | Konwerter DC/DC; 12-24 VDC do 3 zakresów; 5V, 9V, 12V | 373.23
Symbol | Opis
Moduły przekaźnikowe do skrzynek przyłaczeniowych, 12V / 24VDC
3050.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 2A/30V, z funkcją czasu, przyłącza LSA | 222.3564
3050.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 2A/30V, z funkcją czasu, przyłącza śrubowe | 222.3564
3063.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., Karta przekaźnikowa, 2 przekaźniki 12 VDC, przyłącza LSA | 139.0809
3063.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp.,karta przekaźnikowa 12 VDC, z dwoma oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną. | 140.4869
3064.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., Karta przekaźnikowa 24 VDC, z dwoma niezależnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną., przyłącza LSA | 139.0809
3064.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., Karta przekaźnikowa 24 VDC, z dwoma niezależnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną., przyłącza śrubowe | 138.8646
3065.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z dwoma oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza LSA | 139.0809
3065.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z dwoma oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza śrubowe | 144.3802
3066.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z dwoma oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza LSA | 139.0809
3066.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z dwoma oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza śrubowe | 144.3802
3067.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z czterema oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza LSA | 210.3518
3067.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z czterema oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza śrubowe | 215.7593
3069.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 24 VDC, z czterema oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza LSA | 210.3518
3069.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 24 VDC, z czterema oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza śrubowe | 215.7593
8163.01 | Moduł przekaźnikowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, itp.,12 VDC z dwoma przekaźnikami, z etykietą na oznakowania, montaż DIN, przyłącza LSA | 167.1999
8163.03 | Moduł przekaźnikowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, itp.,12 VDC z dwoma przekaźnikami, z etykietą na oznakowania, montaż DIN, przyłącza śrubowe | 167.1999
8169.01 | Moduł przekaźnikowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, itp.,24 VDC z czterema przekaźnikami, z etykietą na oznakowania, montaż DIN, przyłącza LSA | 236.0915
8169.03 | Moduł przekaźnikowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, itp.,24 VDC z czterema przekaźnikami, z etykietą na oznakowania, montaż DIN, przyłącza śrubowe | 236.0915
Moduły bezpiecznikowe - montaż DIN
8174.03 | Moduł bezpiecznikowy, 24 VDC, montaż DIN, do rozdzielania zasilania 10A na 5 niezależnych zabezpieczonych sekcji po 2A każda. Przyłącza śrubowe | 402.8588
Gdańsk 2023-02-01
Alarmtech Polska Sp. z o.o.
Oddział Gdańsk
Dział Sprzedaży i Marketingu
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel./fax:+48 58 340 24 40/340 24 49
http://www.alarmtech.pl
info@alarmtech.pl
CENNIK OBOWIĄZUJE DO NAJBLIŻSZEJ AKTUALIZACJI

## Zasilacze ViP EURO
UWAGA ! - CENY W EURO
Zasilacze PSV z funkcją ViP
|  | Power supplies 12 & 24V, modules and complete products in metal boxes |  | Euro
Power supplies modules - for Rack mounting or for own cabinet
PSV1235-M | PSV 1235-M | Power supply ViP 12VDC/3,5A module only. For rack mounting or in own enclosure. Please add PSV-DIN-accessories for rack mounting. | Power supply 12V/3,5A, only Module Size 210x126x66 mm | 331.5
PSV1265-M | PSV 1265-M | Power supply ViP 12VDC/6,5A module only. For rack mounting or in own enclosure. Please add PSV-DIN-accessories for rack mounting. | Power supply 12V/6,5A, only Module Size 210x126x66 mm | 338.3
5240000 | PSV 2415-M | Power supply ViP 24VDC/1,5A, module only. For DIN mounting, please add PSV DIN | Power supply ViP 24VDC, 1,5A, Only Module, Size 210x126x66 mm | 303.6
5240064 | PSV 2435-M | Power supply ViP 24VDC/3,5A module only. For DIN mounting, please add PSV DIN | Power supply 24V/3,5A, only Module Size 210x126x66 mm | 324
5240065 | PSV 2465-M | Power supply ViP 24VDC/6,5A, module only. For DIN mounting, please add PSV DIN | Power supply 24V/6,5A, onlu Module Size 210x126x66 mm | 358.1
5240069 | PSV 24FC-6 | Fuse card for 24V w 6x2 fuses each for plus/minus, led indication per fuse, ground failure indication | Fuse Card with ground fault, double fuses for max current 13A and 4 A for per fuse-pair. The fuse card indicates which fuse is broken. Relay for total fuse- and total ground fault is included. Adjustable ground-fault control and indicatation what terminal the ground fault is found. Measuring circuit and fuse holder for fuse control and a jumper for testing the fuse before usage. | 138.1
Power supplies in cabinets
5255012 | PSV 1215-18 | Power supply ViP 12VDC/1,5A/18Ah in metal cabinet | Power supply ViP 12VDC, 1,5A, metal cabinet with space for 1 x 18Ah battery, Box 230x300x100.Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 264.5
5255013 | PSV 1225-18 | Power supply ViP 12VDC/2,5A/18Ah in metal cabinet | Power supply ViP 12VDC, 2,5A, metal cabinet with space for 1 x 18Ah battery, Box 230x300x100.Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 304.4
5213168 | PSV 24100-12 | Power supply ViP 24VDC/10A/12 in metal cabinet | Power supply ViP 24VDC, 10A, metal cabinet with space for 2 x 12Ah battery, Box 440x425x200.Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 863.2
5213170 | PSV 24100-40 | Power supply ViP 24VDC/10A/42Ah batteries in metal cabinet | Power supply ViP 24VDC, 10A, metal cabinet with space for 2 x 40Ah battery, Box 440x425x200. Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 1009
5213169 | PSV 24130-12 | Power supply ViP 24VDC/13A/12Ah in metal cabinet | Power supply ViP 24VDC, 13A, metal cabinet with space for 2 x 12Ah battery, Box 440x425x200.Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 935.1
5213171 | PSV 24130-40 | Power supply ViP 24VDC/13A/42Ah in metal cabinet | Power supply ViP 24VDC, 13A, metal cabinet with space for 2 x 42Ah battery, Box 440x425x200.Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 1050.2
5255014 | PSV 2415-12 | Power supply ViP 24VDC/1,5A/12Ah in metal cabinet | Power supply ViP 24VDC, 1,5A, metal cabinet with space for 2 x 12Ah battery, Box 330x400x130.Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 453.1
5255017 | PSV 2415-7 | Power supply ViP 24VDC/1,5A/7Ah in metal cabinet | Power supply ViP 24VDC, 1,5A, metal cabinet with space for 2 x 7Ah battery, Box 325x276x90.Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 453.1
5240000 | PSV 2415-M | Power supply ViP 24VDC/1,5A, module only. For DIN mounting, please add PSV DIN | Power supply ViP 24VDC, 1,5A, Only Module, Size 210x126x66 mm | 303.6
5250001 | PSV 2435-12 | Power supply ViP 24VDC/3,5A/12Ah in metal cabinet | Power supply ViP 24VDC, 3,5A, metal cabinet with space for 2 x 12Ah battery, Box 330x400x130.Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 478.3
5240041 | PSV 2435-40 | Power supply ViP 24VDC/3,5A/40Ah in metal cabinet | Power supply ViP 24VDC, 3,5A, metal cabinet with space for 2 x 40Ah battery, Box 440x425x200.Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 666.5
5240064 | PSV 2435-M | Power supply ViP 24VDC/3,5A module only. For DIN mounting, please add PSV DIN | Power supply 24V/3,5A, only Module Size 210x126x66 mm | 324
5250002 | PSV 2465-12 | Power supply ViP 24VDC/6,5A/12Ah in metal cabinet | Power supply ViP 24VDC, 6,5A, metal cabinet with space for 2 x 12Ah battery, Box 330x400x130.Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 528.6
5240148 | PSV 2465-12-FC | Power supply ViP, 24VDC/6,5A/12Ah incl fuse card, in large cabinet with DIN rails | Power supply module mounted on DIN rail with ViP (Voltage in Parallel) function 24 VDC, 6.5 A, including a fuse card with 6 dual output. Space in the metal box for external equipment, with DIN rail mounting and for batteries (for example 2 pcs 12V 12 Ah). Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 685.1
5240042 | PSV 2465-40 | Power supply ViP 24VDC/6,5A/40Ah in metal cabinet | Power supply ViP 24VDC, 6,5A, metal cabinet with space for 2 x 40Ah battery, Box 330x400x130.Anti-tamper protection and LED indication panel on the door., Box 440x425x200 | 780.1
5240065 | PSV 2465-M | Power supply ViP 24VDC/6,5A, module only. For DIN mounting, please add PSV DIN | Power supply 24V/6,5A, onlu Module Size 210x126x66 mm | 358.1
5240069 | PSV 24FC-6 | Fuse card for 24V w 6x2 fuses each for plus/minus, led indication per fuse, ground failure indication | Fuse Card with ground fault, double fuses for max current 13A and 4 A for per fuse-pair. The fuse card indicates which fuse is broken. Relay for total fuse- and total ground fault is included. Adjustable ground-fault control and indicatation what terminal the ground fault is found. Measuring circuit and fuse holder for fuse control and a jumper for testing the fuse before usage. | 138.1
5213308 | 3310.070-PSV2435 | Power supply 24VDC/3,5A in horizontal metal box for Rack mounting, with LED indication | Power supply in metal box, horizontal extendable for rack mounting | 698.5
5213307 | 3310.070-PSV2465 | Power supply 24VDC/6,5A in horizontal metal box for Rack mounting, with LED indication | Power supply in metal box, horizontal extendable for rack mounting | 726.9
PSV2415-12-2D | PSV 2415-12-2D | Power supply 24V 1,5A 2xDIN | Cabinet size 470x370x140mm, VIP function. Programmed for 2x12Ah batteries | 510.4
PSV2415-7-2D | PSV 2415-7-2D | Power supply 24V 1,5A 2xDIN | Cabinet size 470x370x140mm, VIP function. Programmed for 2x7Ah batteries | 510.4
PSV2435-12-2D | PSV 2435-12-2D | Power supply 24V 3,5A 2xDIN | Cabinet size 470x370x140mm, VIP function. Programmed for 2x12Ah batteries | 532.1
PSV2435-7-2D | PSV 2435-7-2D | Power supply 24V 3,5A 2xDIN | Cabinet size 470x370x140mm, VIP function. Programmed for 2x7Ah batteries | 532.1
PSV2465-12-2D | PSV 2465-12-2D | Power supply 24V 6,5A 2xDIN | Cabinet size 470x370x140mm, VIP function. Programmed for 2x12Ah batteries | 564.7
PSV2465-7-2D | PSV 2465-7-2D | Power supply 24V 6,5A 2xDIN | Cabinet size 470x370x140mm, VIP function. Programmed for 2x7Ah batteries | 564.7
Power supply - Grey line (Anthracite colored metal cabinets)
PSV1235-B1 | PSV 1235-B1 | 12V / 3,5A in metal cabinet, Anthracite | Input 230 VAC, output 12V, place for one battery 7Ah-18Ah. Size of cabinet 265x385x115mm. Approved EN50131-6, Grade 3, Environmental class II. | 598.2
PSV1265-B1 | PSV 1265-B1 | 12V / 6,5A in metal cabinet, Anthracite | Input 230 VAC, output 12V, place for one battery 7Ah-18Ah. Size of cabinet 265x385x115mm. Approved EN50131-6, Grade 3, Environmental class II. | 622.6
PSV1265-A1 | PSV 1265-A1 | Power supply ViP 12VDC/6,5A/40Ah in metal cabinet | Power supply ViP 12VDC, 6,5A, metal cabinet with space for 2 x 40Ah battery. Anti-tamper protection and LED indication panel on the door. | 737.7
PSV2435-B2 | PSV 2435-B2 | 24V / 3,5A in metal cabinet, Anthracite | Input 230 VAC, output 24V, place for two batteries size 7Ah-18Ah. Size of cabinet 385x385x115mm. Approved EN50131-6, Grade 3, Environmental class II. | 675.5
PSV2465-B2 | PSV 2465-B2 | 24V / 6,5A in metal cabinet, Anthracite | Input 230 VAC, output 24V, place for two batteries size 7Ah-18Ah. Size of cabinet 385x385x115mm. Approved EN50131-6, Grade 3, Environmental class II. | 703.1
PSV2435-A1 | PSV 2435-A1 | 24V / 3,5A in metal cabinet, Anthracite | Input 230 VAC, output 24V, place for two batteries size 40Ah. Size of cabinet 425x440x200mm. Approved EN50131-6, Grade 3, Environmental class II. | 722.9
PSV2465-A1 | PSV 2465-A1 | 24V / 6,5A in metal cabinet, Anthracite | Input 230 VAC, output 24V, place for two batteries size 40Ah. Size of cabinet 425x440x200mm. Approved EN50131-6, Grade 3, Environmental class II. | 752.3
PSV2435-R1 | PSV 2435-R1 | 24V / 3,5A for rack-mounting, Anthracite | Input 230 VAC, output 24V, place for two batteries size 12Ah. Size of cabinet 482x132x292mm. Approved EN50131-6, Grade 2, Environmental class II. | 686.8
PSV2465-R1 | PSV 2465-R1 | 24V / 6,5A for rack-mounting, Anthracite | Input 230 VAC, output 24V, place for two batteries size 12Ah. Size of cabinet 482x132x292mm. Approved EN50131-6, Grade 2, Environmental class II. | 714.8
Accessories to Power supplies boxes for DIN mounting
5240149 | MFC-DIN | Mounting plate for DIN Fuse Cards | Mounting plate for mounting fuse card PSV24FC-6 on the DIN rail. | 20.9
5240150 | MKK-DIN | Mounting plate for DIN Oth | Mounting plate for installation of external equipment on DIN rail. | 26.7
5240066 | PSV DIN | DIN mounting kit for PSV Modules | DIN kit for mounting PSV modules on 35mm DIN racket | 15.7