## Menu Główne
CENNIK PROJEKTOWY BOSCH MAP 5000
ważny od 01.07.2025
Wszytkie ceny są cenami cennikowymi netto.
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105,
02-231 Warszawa, Polska (POLAND)
KRS: 0000051814
XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy
NIP: 526-10-27-992
Kapitał Zakładowy: 157 566 400 PLN
tel. +48 22 715 41 01
fax. +48 22 715 41 05
tel.

## SSWiN
Cennik MAP 5000
Symbol | Numer SAP | Opis | Grupa produktowa | Cena REUP PLN | Status | Kod ABC | Kod grupy produktu | Kraj pochodzenia | Szacowany czas dostawy* (dni) | Zamówienie pakietowe | Gwarancja (lata) | Kod EAN | Waga | Uwagi
MAP 5000
Panel główny
ICP-MAP5000-2 | F.01U.245.556 | Panel główny MAP 5000 | 7A | 3802 | S3 | 1 | 8537109899 | CN | 64 | 68 | 3 | 8717332823864 | 0.544
ICP-MAP5000-COM | F.01U.289.149 | Panel główny MAP 5000 ze zintegrowanym komunikatorem IP | 7A | 4477 | S3 | A | 8531900000 | CN | 62 | 6 | 3 | 8717332926763 | 0.625
ICP-MAP5000-SK/3 | F.01U.425.188 | Zestaw MAP5000 small (1 panel MAP 5000, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP, 1 moduł DE) | 7A | 10055 | S2 | B | 85371098 | CN | 0 | 20 | 3 | 4060039199799 | 18.577
ICP-MAP5000-SKE/3 | F.01U.425.189 | Zestaw MAP5000 small (1 panel MAP 5000, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP) | 7A | 9153 | S2 | B | 85371098 | CN | 0 | 0 | 3 | 4060039199805 | 21.6
ICP-MAP5000-SCE/3 | F.01U.425.190 | Zestaw MAP5000 COM small (1 panel MAP 5000 COM, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP) | 7A | 9644 | S2 | B | 85371098 | CN | 0 | 0 | 3 | 4060039199812 | 21.6
Klawiatura
IUI-MAP0002-3 | F.01U.412.971 | Panel sterowania MAP, manipulator, kolorowy ekran dotykowy | 7A | 2608 | S2 | A | 852852110 | CN | 68 | 100 | 3 | 4060039175953 | 0.65
Moduły i akcesoria MAP 5000
ICP-MAP0010 | F.01U.064.521 | Moduł pętli LSN (do 8 na system) | 7A | 1393 | S3 | 1 | 8537109899 | CN | 58 | 208 | 3 | 8717332310920 | 0.253
IPP-MAP0005-2 | F.01U.245.558 | Zasilacz MAP 150W (do 32 na system) | 7A | 2284 | S3 | 1 | 8504312190 | CN | 60 | 150 | 3 | 8717332823888 | 1.08
ICP-MAP0007-2 | F.01U.245.559 | Moduł komunikacyjny MAP DE (wymagane do podłączenia AT2000, drukarki, modułu przekaźników, 3 nadzorowane wyjścia sygnalizatorów) (1 na system) | 7A | 1204 | S3 | 1 | 8537109899 | CN | 60 | 100 | 3 | 8717332823895 | 0.264
ICP-MAP0017 | F.01U.067.078 | Konwerter 12 V | 7A | 761 | S3 | 1 | 8504409090 | CN | 56 | 79 | 3 | 8717332323890 | 0.025
ICP-MAP0012 | F.01U.308.002 | Rozdzielacz magistrali zewnętrznej CAN (do 8 na system) | 7A | 2290 | S3 | A | 8543709099 | CN | 56 | 15 | 3 | 8717332973668 | 0.269
ICP-MAP0111 | F.01U.300.119 | Obudowa główna systemu MAP (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP5000-2, 1xICP-MAP0007-2, 1xIPP-MAP0005-2, 4xICP-MAP0010, 1xICP-MAP0020, maksymalnie 2x akumulator 40Ah | 7A | 2138 | S3 | 1 | 8537109899 | CN | 155 | 200 | 3 | 8717332949427 | 15.34
ICP-MAP0115 | F.01U.126.315 | Obudowa zasilania dodatkowego (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP0005-2, 4xakumulator 40Ah | 7A | 1647 | S3 | A | 8537109899 | CN | 135 | 20 | 3 | 8717332419357 | 12
ICP-MAP0120 | F.01U.126.316 | Dodatkowa obudowa rozszerzeń MAP (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP0005-2, 2xICP-MAP0010, maksymalnie 2xakumulator 18Ah) | 7A | 1220 | S3 | A | 8537109899 | CN | 135 | 40 | 3 | 8717332419364 | 8.314
ICP-MAP0035 | F.01U.073.285 | Zestaw do instalacji w szafie rack | 7A | 772 | S3 | A | 8531900000 | CN | 60 | 4 | 3 | 8717332325481 | 0.329
ICP-MAP0020 | F.01U.073.081 | Uchwyt do montażu w obudowie centrali MAP 2x konwerterów (ICP-MAP0017), 1x SIV Fuse Plate i moduł AT2000 | 7A | 256 | S3 | A | 8531900000 | CN | 70 | 50 | 3 | 8717332324989 | 0.107
ICP-MAP0025 | F.01U.073.082 | Szyna montażowa. Pasuje zarówno do obudowy MAP i obudowy rozszerzeń | 7A | 423 | S3 | A | 7616999099 | CN | 70 | 2 | 3 | 8717332324996 | 1.633
ICP-MAP0090 | F.01U.100.266 | Zestaw przewodów do instalacji urządzeń MAP | 7A | 713 | S3 | A | 8536901000 | CN | 70 | 4 | 3 | 8717332392650 | 0.676
ICP-MAP0060 | F.01U.074.338 | Zamek do obudowy MAP | 7A | 76 | S3 | A | 8301409000 | CN | 91 | 100 | 3 | 8717332329908 | 0.051
ICP-MAP0065 | F.01U.076.162 | Kość zaciskowa do podłączenia zasilania sieciowego z zasilaczem | 7A | 76 | S3 | A | 8537109899 | CN | 135 | 7 | 3 | 8717332336432 | 0.049
ICP-MAP0140 | F.01U.074.766 | Kabel do podłączenia drukarki | 7A | 190 | S3 | A | 8544429090 | CN | 63 | 0 | 3 | 8717332350858 | 0.28
ICP-MAP0152 | F.01U.074.772 | Kabel do podłączenia nadajnika AT2000 | 7A | 190 | S3 | A | 8544429090 | CN | 63 | 8 | 3 | 8717332350919 | 0.11
ICP-MAP0154 | F.01U.074.773 | Kabel płaski do rozszerzeń modułu MAP DE | 7A | 108 | S3 | A | 8544429090 | CN | 185 | 145 | 3 | 8717332350926 | 0.048
ICP-MAP0050 | F.01U.217.039 | Tamper obudowy MAP | 7A | 127 | S3 | A | 8536508090 | CN | 56 | 6 | 3 | 8717332815494 | 0.089
ICP-MAP0055 | F.01U.217.040 | Tamper obudowy rozszerzeń | 7A | 127 | S3 | A | 8536508090 | CN | 56 | 4 | 3 | 8717332815500 | 0.053
ICP-COM-IF2 | F.01U.389.310 | Moduł przekaźnikowy dla MAP | 7A | 1555 | S3 | A | 8536490099 | DE | 66 | 10 | 3 | 4060039119827 | 0.215
ISP-NEV400-120 | F.01U.308.346 | Wyniesiony moduł zasilania i rozszerzeń | 7A | 3980 | S3 | B | 8531103000 | CN | 0 | 0 | 3 | 8717332974887 | 12.6
Urządzenia uzbrajające / zamykające
Konwencjonalne
4998021692C20 | 4.998.021.692.C20 | Czytnik zbliżeniowy | 7A | 413 | S3 | 1 | 8536901000 | SI | 42 | 30 | 3 |  | 0.371
IUI-SKCU0C-50 | F.01U.030.038 | SmartKey element blokujący, konwencjonalny | 7A | 934 | S3 | A | 8537109899 | CN | 64 | 1 | 3 | 8717332265640 | 0.292
IUI-SKCU1C-100 | F.01U.030.039 | SmartKey 100 GLT | 7A | 1717 | S3 | A | 8537109899 | CN | 64 | 1 | 3 | 8717332265657 | 0.339
LSN
IUI-SKCU0L-60 | F.01U.523.516 | SmartKey SE 60 LSNi | 7A | 988 | S3 | A | 8537109899 | CN | 64 | 27 | 3 | 8717332267347 | 0.278
IUI-SKCU1L-120 | F.01U.523.517 | SmartKey SE 120 LSNi | 7A | 1291 | S3 | 1 | 8537109899 | CN | 64 | 27 | 3 | 8717332267354 | 0.295
IUI-SKCU2L-220 | F.01U.523.519 | SmartKey SE 220 LSNi | 7A | 1447 | S3 | 1 | 8537109899 | CN | 64 | 22 | 3 | 8717332267361 | 0.311
IUI-SKCU3L-320 | F.01U.523.520 | SmartKey SE 320 LSNi | 7A | 1523 | S3 | 1 | 8537109899 | CN | 64 | 34 | 3 | 8717332267378 | 0.325
4998149110 | 4.998.149.110 | Element blokujący drzwi | 7A | 427 | S3 | 1 | 8301409000 | CN | 62 | 148 | 3 |  | 0.307
4998013609C20 | 4.998.013.609.C20 | Zestaw do montażu powierzchniowego z miejscem na kontaktron | 7A | 253 | S3 | 1 | 8301409000 | SI | 42 | 86 | 3 |  | 0.381
4998021691C20 | 4.998.021.691.C20 | Zestaw do montażu wpuszczanego (w ramie drzwi) | 7A | 152 | S3 | 1 | 7326909890 | SI | 42 | 45 | 3 |  | 0.231
4998019339C20 | 4.998.019.339.C20 | Zestaw do montażu na drzwiach szklanych + 6649 980 13609 | 7A | 383 | S3 | A | 7326909890 | SI | 49 | 3 | 3 |  | 0.193
4998040651C20 | 4.998.040.651.C20 | Zestaw do NBS 10 | 7A | 434 | S3 | A | 8538909189 | SI | 42 | 17 | 3 |  | 0.144
4998040664 | 4.998.040.664 | Zapasowe rygle (5 sztuk) | 7A | 108 | S3 | A | 3926909790 | DE | 49 | 25 | 3 |  | 0.011
4998040660 | 4.998.040.660 | Tuleja dystansująca (10 sztuk) | 7A | 24 | S3 | C | 3926909790 | SI | 60 | 0 | 3 | 8717332461899 | 0.053
4998021692C20 | 4.998.021.692.C20 | Czytnik zbliżeniowy | 7A | 413 | S3 | 1 | 8536901000 | SI | 42 | 30 | 3 |  | 0.371
4998040653 | 4.998.040.653 | Zakrycie dla EE (5 sztuk) | 7A | 46 | S3 | A | 3926909790 | SI | 28 | 2 | 3 |  | 0.071
4998113948 | 4.998.113.948 | Czytnik ze zintegrowaną klawiaturą | 7A | 1172 | S3 | 1 | 8517620000 | SI | 63 | 75 | 3 |  | 0.575
4998113951 | 4.998.113.951 | Folia zastępcza dla klawiatury z wyświetlaczem | 7A | 567 | S3 | A | 8531900000 | SI | 42 | 20 | 3 |  | 0.023
F01U511350 | F.01U.511.350 | IUI-SKK 1, standardowy klucz (bez karty) | 7A | 222 | S3 | A | 8523520000 | DE | 11 | 145 | 3 |  | 0.012
IUI-SKKPAC | 4.998.149.197 | Zaślepki SMARTKEY VDS-C | 7A | 48 | S3 | A | 3926909790 | SI | 21 | 10 | 3 |  | 0.072
Blue Line Gen 2
PIR
ISC-BPR2-W12 | F.01U.364.870 | Czujka PIR serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C...+55°C, kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiowa poziomica, zdejmowana listwa zacisków, stopień 2 (EN50131) | 7A | #N/A | S3 | 1 | 8536501990 | PT | 27 | 500 | 5 | 4060039084101 | 0.094
ISC-BPR2-WP12 | F.01U.382.959 | Czujka PIR serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C...+55°C, odporna na zwierzęta (20kg), kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiowa poziomica, zdejmowana listwa zacisków, stopień 2 (EN50131) | 7A | #N/A | S3 | 1 | 8536501990 | PT | 27 | 90 | 5 | 4060039104106 | 0.09
ISC-BPQ2-W12 | F.01U.364.871 | Czujka PIR serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C...+55°C, Quad-poczwórny pyroelement, kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiowa poziomica, zdejmowana listwa zacisków, stopień 2 (EN50131) | 7A | #N/A | S3 | 1 | 8536501990 | PT | 27 | 150 | 5 | 4060039084118 | 0.091
TriTech
ISC-BDL2-W12GE | F.01U.366.596 | Czujka TriTech Blue Line G2 10.525 GHz, zasięg 12m | 7A | #N/A | S3 | A | 8536501990 | CN | 62 | 750 | 8 | 4060039088161 | 0.094
ISC-BDL2-W12HE | F.01U.366.597 | Czujka TriTech Blue Line G2 10.588 GHz, zasięg 12m | 7A | #N/A | S3 | A | 8536501990 | CN | 62 | 1075 | 8 | 4060039088178 | 0.095
ISC-BDL2-WP12GE | F.01U.366.598 | Czujka TriTech Blue Line G2 Pet Friendly, 10.525 GHz, zasięg 12m | 7A | #N/A | S3 | 1 | 8536501990 | CN | 62 | 500 | 8 | 4060039088185 | 0.095
ISC-BDL2-WP12HE | F.01U.366.601 | Czujka TriTech Blue Line G2 Pet Friendly 10.588 GHz, 12m | 7A | #N/A | S3 | 1 | 8536501990 | CN | 62 | 1000 | 8 | 4060039088215 | 0.095
Commercial Series
TriTech - Gen 2
CDL2-15G | F.01U.383.078 | Czujka TriTech, 10.525GHz, zasięg 15 m | 7A | #N/A | S3 | A | 85365019 | PT | 62 | 50 | 8 | 4060039104540 | 0.116
CDL2-15H | F.01U.383.079 | Czujka TriTech, 10.588GHz, zasięg 15 m | 7A | #N/A | S3 | A | 85365019 | PT | 62 | 50 | 8 | 4060039104557 | 0.116
CDL2-A15G | F.01U.383.080 | Czujka TriTech+ with anti-mask, 10.525GHz, zasięg 15 m, MEMS sensor | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85365019 | PT | 62 | 50 | 8 | 4060039104564 | 0.116
CDL2-A15H | F.01U.383.081 | Czujka TriTech+ with anti-mask, 10.588GHz, zasięg 15 m, MEMS sensor | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85365019 | PT | 62 | 50 | 8 | 4060039104571 | 0.116
Professional Series
PIR
ISC-PPR1-W16G | F.01U.381.618 | Czujka PIR, inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temeratury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 16 m x 22 m, stopień 2 (EN50131) | 7A | 434 | S3 | 1 | 8536501990 | PT | 27 | 150 | 5 | 4060039101143 | 0.18
Classic Line
TriTech
OD850-F1E | F.01U.368.312 | Czujka zewnętrzna TriTech 10.525 GHz, 15m x 15m | 7A | #N/A | S3 | A | 85365019 | CN | 62 | 223 | 8 | 4060039089861 | 0.374
PIR dalekiego zasięgu
DS778 | 4.998.800.223 | Czujka PIR, procesorowa, zasięg 60x4,5m, optyka lustrzana,temp.pracy -40°...+49°C, regulacja czułości, MAPII,tamper, wewnętrzne styki testowe napięcia szumów | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85365019 | CN | 62 | 100 | 5 | 8717332373376 | 0.204
DS794Z | 4.998.800.027 | Czujka dalekiego zasięgu, 60m | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85311030 | CN | 64 | 0 | 5 | 8717332344086 | 0.86
Sufitowe 360°
PIR 360°
DS936 | F.01U.414.142 | Czujka PIR, sufitowa zasięg 360° x 7,5 m | 7A | 246 | S3 | 1 | 85311030 | PT | 27 | 25 | 5 | 4060039178299 | 0.158
DS936B | F.01U.414.145 | Czujka PIR, sufitowa zasięg 360° x 7,5 m, czarna | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85311030 | PT | 27 | 2 | 5 | 4060039178329 | 0.158
DS937 | 4.998.126.094 | Czujka PIR, sufitowa zasięg 360° x 14 m | 7A | #N/A | SB | 1 | 85311030 | CN | 120 | 25 | 5 |  | 0.187 | EOL, proszę sprawdzić dostępność na magazynie
DS939 | F.01U.414.144 | Czujka PIR, sufitowa zasięg 360° x 16 m | 7A | #N/A | S3 | A | 85311030 | PT | 27 | 20 | 5 | 4060039178312 | 0.33
TriTech 360°
DS9370 | F.01U.368.309 | Czujka TriTech PIR/MW, 10.525 GHz, sufitowa, zasięg 360° x 16 m, biała | 7A | 718 | S3 | 1 | 85311030 | PT | 27 | 10 | 8 | 4060039178336 | 0.29
DS9371E | F.01U.368.311 | Czujka TriTech PIR/MW, 10.525 GHz, sufitowa, zasięg 360° x 16 m, czarna | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85365019 | CN | 62 | 600 | 8 | 4060039089854 | 0.29
Akcesoria do czujek ruchu
B335-3 | 4.998.800.014 | Uchwyt ścienny do BlueLine, Professional Series i Classic Line. Zestaw 3 sztuk | 7A | 72 | S3 | 1 | 39269097 | CN | 70 | 400 | 3 |  | 0.087
B338 | 4.998.800.282 | Uchwyt sufitowy do Blue Line, Professional Series i Classic Line | 7A | 36 | S3 | 1 | 39269097 | CN | 73 | 750 | 3 | 8717332356577 | 0.062
B328 | 4.998.800.277 | Uchwyt ścienny do BlueLine | 7A | 54 | S3 | A | 83025000 | CN | 63 | 18 | 3 | 8717332357543 | 0.121
Czujki przejścia / request-to-exit
DS150I | F.01U.364.858 | Czujka PIR, procesorowa, zasięg 2x3m, optyka Fresnela, temp. Pracy -10°C...+50°C, regulowany czas alarmu, kolor szary | 7A | #N/A | S3 | A | 85311030 | PT | 27 | 50 | 5 | 4060039084019 | 0.156
DS151I | F.01U.364.867 | Czujka PIR, procesorowa, zasięg 2x3m, optyka Fresnela, temp. Pracy -10°C...+50°C, regulowany czas alarmu, kolor czarny | 7A | #N/A | S3 | A | 85365019 | PT | 27 | 3 | 5 | 4060039084071 | 0.14
DS160 | F.01U.364.868 | Czujka PIR, procesorowa, zasięg 6x4,5m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, do kontroli dostępu, czujnik otwierania drzwi, wejście SLI, buzzer, regulowany czas alarmu, zasilanie AC lub DC, kolor szary | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85365019 | PT | 27 | 30 | 5 | 4060039084088 | 0.1
DS161 | F.01U.364.869 | Czujka PIR, procesorowa, zasięg 6x4,5m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, do kontroli dostępu, czujnik otwierania drzwi, wejście SLI, buzzer, regulowany czas alarmu, zasilanie AC lub DC, kolor czarny | 7A | #N/A | S3 | A | 85365019 | PT | 27 | 5 | 5 | 4060039084095 | 0.18
TP160 | F.01U.416.271 | Płytka montażowa (opcjonalna) do DS 150 i DS 160, szara | 7A | #N/A | S3 | C | 39269097 | CN | 77 | 0 | 3 | 4060039185068 | 0.04
Konwencjonalne przyciski napadowe
ISC-PB1-100 | 4.998.117.557 | Przycisk napadowy ND 100 | 7A | 83 | S3 | 1 | 85365011 | CN | 62 | 500 | 3 | 8717332252077 | 0.054
3902115343 | 3.902.115.343 | Dodatkowa osłona do ND 100 | 7A | 53 | S3 | A | 85319000 | CN | 65 | 93 | 3 |  | 0.01
IMI-SEAL-P | F.01U.275.632 | Wkładka papierowa do przycisku (10 sztuk) | 7A | 17 | S3 | A | 48211010 | DE | 9 | 50 | 3 | 8717332896400 | 0.002
3102389679 | 3.102.389.679 | Wkładka papierowa do przycisku (5000 sztuk) | 7A | 5330 | S3 | A | 48211090 | DE | 9 | 1 | 3 | 8717332462063 | 0.82
AD100-GLT | 4.998.117.560 | Przycisk alarmowy | 7A | 138 | S3 | A | 85365011 | CN | 64 | 15 | 3 |  | 0.054
Czujki zbicia szkła
DS1101I | F.01U.413.580 | Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż powierzchniowy, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji, kształt okrągły | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85311030 | PT | 27 | 105 | 3 | 4060039176820 | 0.081
DS1102I | F.01U.413.581 | Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż powierzchniowy, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji, kształt kwadratowy | 7A | #N/A | S3 | A | 85311030 | PT | 27 | 25 | 3 | 4060039176837 | 0.088
DS1103I | F.01U.413.582 | Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż wpuszczany, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji | 7A | 178 | S3 | A | 85311030 | ` | 27 | 5 | 3 | 4060039176844 | 0.091
DS1109I | F.01U.413.583 | Czujka stłuczenia szkła oraz magnetyczna, procesorowa, zasięg 3m, szczelina 25 mm, temp. pracy -29°C...+50°C, test instalacji, wbudowany kontaktron | 7A | #N/A | S3 | A | 85311030 | PT | 27 | 5 | 3 | 4060039176851 | 0.104
DS1110I | 4.998.800.270 | Tester czujników stłuczenia szkła | 7A | #N/A | S3 | A | 85311030 | CN | 64 | 1 | 3 | 8717332357246 | 0.212
ISC-GBD2-PS | F.01U.275.643 | Konwencjonalna czujka zbicia szkła, VdS klasa B, 6m kabel (Przyklejana do powierzchni szyby. Polecany typ kleju: Affix with Loctite glass/metal glue set 319) | 7A | 311 | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 14 | 3 | 8717332896516 | 0.133
Czujki sejsmiczne
ISC-SM-90 | F.01U.132.658 | Czujka sejsmiczna, elektroniczne wyjście | 7A | 2462 | S3 | A | 85311030 | HU | 3 | 8 | 3 | 8717332457786 | 0.244
ISN-SM-50 | F.01U.002.248 | Czujka sejsmiczna, zasięg 50 m² | 7A | 1172 | S3 | 1 | 85311030 | HU | 8 | 50 | 3 | 8717332211838 | 0.257
ISN-SM-80 | F.01U.002.246 | Czujka sejsmiczna, zasięg 80 m² | 7A | #N/A | S3 | A | 85311030 | HU | 8 | 1 | 3 | 8717332211845 | 0.256
ISN-GMX-B0 | F.01U.003.365 | Podstawa montażowa do podłogi | 7A | 1220 | S3 | C | 85311095 | CH | 8 | 0 | 3 | 8717332258161 | 2.114
ISN-GMX-P0 | F.01U.003.366 | Podstawa montażowa | 7A | 201 | S3 | A | 85319000 | CH | 8 | 20 | 3 | 8717332258154 | 0.27
ISN-GMX-S1 | F.01U.003.371 | Element testujący czujki sejsmicznej | 7A | 270 | S3 | 1 | 85319000 | CH | 3 | 33 | 3 | 8717332258116 | 0.012
ISN-GMX-W0 | F.01U.003.372 | Element do montażu w ścianie | 7A | 713 | S3 | C | 85311095 | CH | 8 | 0 | 3 | 8717332258178 | 1.159
ISN-SMS-W7 | F.01U.004.306 | Oprogramownaie SensTool PC | 7A | 691 | S3 | A | 85319000 | PH | 8 | 0 | 3 | 8717332258093 | 0.077
Czujki wstrząsu
ISC-SK10 | F.01U.306.235 | Czujka wstrząsu | 7A | #N/A | S3 | A | 85308000 | CN | 62 | 50 | 3 | 8717332969296 | 0.048
Kontaktrony
Wpuszczane
ISN-CSD70-W | F.01U.004.783 | Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer)19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 38 | 3 | 8717332761487 | 0.181
ISN-CSD80-W | F.01U.004.788 | Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 8 | 3 | 8717332761500 | 0.212
ISN-CSTB-TCW | F.01U.004.794 | Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 25 mm x 9.5 mm, szczelina 16 mm, ze standardowym magnesem, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 10 | 3 | 8717332761531 | 0.051
ISN-CSTB-10W | F.01U.004.792 | Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 9.5 mm, szczelina 12.7-25 mm, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 28 | 3 | 8717332761524 | 0.082
ISN-CTC75-W | F.01U.004.790 | Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 30 mm, szczelina 25 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 12 | 3 | 8717332761494 | 0.14
ISN-CMINI-10W | F.01U.004.867 | Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 9.5 mm, szczelina 12.7-25 mm, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 25 | 3 | 8717332761548 | 0.077
ISN-CMINI-10DW | F.01U.004.887 | Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 9.5 mm, długość magnesu 3 mm, szczelina 12.7 mm, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 13 | 3 | 8717332761593 | 0.071
4998133928 | 4.998.133.928 | MS-LZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego, długość 30 mm, VdS klasa B | 7A | 69 | S3 | A | 85311030 | DE | 10 | 47 | 3 |  | 0.119
SKA100L | F.01U.391.656 | SKA 100, Czujnik rygla dla zewnętrznych drzwi (IP67) | 7A | 259 | S3 | A | 85365019 | DE | 39 | 75 | 3 | 4060039124623 | 0.083
SKI100L | F.01U.391.655 | SKI 100, Czujnik rygla dla wewnętrznych drzwi (IP52) | 7A | 106 | S3 | A | 85365019 | DE | 39 | 8 | 3 | 4060039124616 | 0.008
MS-LZS | 4.998.133.930 | MS-LSZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego, tamper, długość 30 mm, VdS klasa C | 7A | 110 | S3 | A | 85311030 | DE | 10 | 32 | 3 |  | 0.118
ISC-PMC-F3S | F.01U.275.637 | Magnetyczny kontaktron, EN-grade 3, wpuszczany, 1m kabel | 7A | 82 | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 34 | 3 | 8717332896455 | 0.041
Powierzchniowe
ISN-C45-W | F.01U.004.919 | Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), przyklejany, wymiary (dł x szer x głęb) 4,8 x 6,35 x 27 mm, szczelina 15.24 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 8 | 3 | 8717332761739 | 0.069
ISN-C60-W | F.01U.004.897 | Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 6,35 x 9,5 x 50,8 mm, szczelina 19 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt. | 7A | 167 | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 8 | 3 | 8717332761616 | 0.128
ISN-CSM35-W | F.01U.004.901 | Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 18,6 x 13 x 63 mm, szczelina 25 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 37 | 3 | 8717332761647 | 0.338
ISN-CSM35-WGW | F.01U.004.903 | Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), do ciężkich stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 18,6 x 13 x 63 mm, szczelina 44.45 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 11 | 3 | 8717332761654 | 0.332
ISN-CSM20-WGW | F.01U.004.911 | Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), do stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 16 x 16 x 104,8 mm, szczelina 63.5 mm, z centralnym przewodem, paczka 1szt | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 75 | 3 | 8717332761678 | 0.05
ISN-CSM20-WGB | F.01U.004.912 | Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), do stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 16 x 16 x 104,8 mm, szczelina 63.5 mm, z centralnym przewodem, paczka 1 szt | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 8 | 3 | 8717332761685 | 0.075
ISN-CFM-102W | F.01U.004.915 | Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 7,62 x 13,46 x 33,78 mm, szczelina 25 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85369095 | CN | 67 | 35 | 3 | 8717332761692 | 0.123
ISN-CFM-102B | F.01U.004.916 | Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), wymiary (dł x szer x głęb) 7,62 x 13,46 x 33,78 mm, szczelina 25 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt. | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 15 | 3 | 8717332761708 | 0.126
ISN-CMET-200AR | F.01U.004.900 | Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, wymiary (dł x szer x głęb) 9,5 x 16 x 50,8 mm, szczelina 31.75 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 250 | 3 | 8717332768509 | 0.09
ISN-C66 | F.01U.004.921 | Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, montaż na prowadnicach drzwiowych, dodatkowy uchwyt na magnes (4 sposoby instalacji), wymiary (dł x szer x głęb) 76,2 x 45,8 x 66 mm, szczelina 44.45 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej | 7A | #N/A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 198 | 3 | 8717332761746 | 0.34
ISN-CMET-4418 | F.01U.004.899 | Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, dodatkowy uchwyt na magnes (10 możliwości instalacji magnesu), wymiary (dł x szer x głęb) 50,8 x 12 x 107 mm, szczelina 50.8 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85369095 | CN | 67 | 100 | 3 | 8717332761630 | 0.224
MSA-LZ | 4.998.133.929 | MSA-LZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), długość 43 mm (w obudowie), VdS klasa B | 7A | 69 | S3 | A | 85311030 | DE | 10 | 100 | 3 |  | 0.133
4998133931 | 4.998.133.931 | MSA-LZS 6w, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), długość 43 mm (w obudowie), VdS klasa C | 7A | 110 | S3 | A | 85311030 | DE | 10 | 62 | 3 |  | 0.131
ISC-RSC2-S | F.01U.275.649 | Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 2, 1m kabel | 7A | 302 | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 26 | 3 | 8717332896578 | 0.342
ISC-RSC3-S | F.01U.275.650 | Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 3, 1m kabel | 7A | 453 | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 10 | 3 | 8717332896585 | 0.337
ISC-MCLS3-S | F.01U.275.636 | Konwencjonalny kontaktron wpuszczany do okien, VdS klasa C, kabel | 7A | 163 | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 13 | 3 | 8717332896448 | 0.113
ISC-MCOLS3-S | F.01U.275.644 | Konwencjolany magnetyczny kontaktron do okien, VdS klasa C i EN Grade 3, 6m kabel | 7A | 236 | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 10 | 3 | 8717332896523 | 0.116
ISC-PMC-SF2S | F.01U.275.638 | Konwencjonalny magnetyczny kontaktron, EN-grade 2, montaż na powierzchniowy, 1m kabel | 7A | 66 | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 125 | 3 | 8717332896462 | 0.057
ISC-PMC-S2S | F.01U.275.645 | Magnetyczny kontaktron, EN-grade 2, powierzchniowy, 1m kabel | 7A | 59 | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 47 | 3 | 8717332896530 | 0.049
ISC-PMC-S3S | F.01U.275.646 | Magnetyczny kontaktron, EN-grade 3, powierzchniowy, 1m kabel | 7A | 91 | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 100 | 3 | 8717332896547 | 0.053
ISC-PRS-S2S | F.01U.275.647 | Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 2, 1m kabel | 7A | 232 | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 20 | 3 | 8717332896554 | 0.268
ISC-PRS-S3S | F.01U.275.648 | Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 3, 1m kabel | 7A | 277 | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 13 | 3 | 8717332896561 | 0.268
4998138931 | 4.998.138.931 | Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych G2 | 7A | 16 | S3 | A | 85319000 | DE | 10 | 67 | 3 |  | 0.003
4998138932 | 4.998.138.932 | Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych G3 | 7A | 30 | S3 | A | 85319000 | DE | 10 | 125 | 3 |  | 0.01
Bezprzewodowe
RADION
RFRC-OPT | F.01U.383.421 | Odbiornik bezprzewodowy RADION (tylko do AMAX) | 7A | #N/A | S3 | A | 85176200 | PT | 27 | 5 | 3 | 4060039105820 | 0.438
RFRP2 | F.01U.389.906 | Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału (repeater) RADION | 7A | #N/A | S3 | A | 85176200 | PT |  | 0 | 3 | 4060039121837 | 0.44
WR9QE1000A00N6WG3150 | F.01U.398.526 | 12V/1A power supply with NAM blade | 7A | #N/A | S3 | A | 85044095 | CN |  | 15 | 3 | 4060039147226 | 0.24
Q-KIT-INTL-6-WH-RB | F.01U.398.527 | International blades for 12V/1A | 7A | #N/A | S3 | A | 85366990 | CN |  | 18 | 3 | 4060039147233 | 0.01
DE-45-18 | F.01U.166.215 | Plug in transformer for RADION repeater RFRP | 7A | #N/A | S3 | A | 85043180 | CN | 84 | 100 | 3 | 8717332764587 | 0.953
RFKF-TBS | F.01U.384.608 | Bezprzewodowy pilot z 2 przyciskami RADION / kodowane | 7A | #N/A | SB | A | 85234910 | PT | 27 | 2 | 3 | 4060039108258 | 0.036
RFKF-FBS | F.01U.384.606 | Bezprzewodowy pilot z 4 przyciskami RADION / kodowane | 7A | #N/A | S3 | A | 85234910 | PT | 27 | 10 | 3 | 4060039108234 | 0.32
RFAC-LY-10 | F.01U.297.290 | Smycz do pilota i nadajnika napadowego RADION. Dziesięć smyczy zapakowanych oddzielnie w foliowe torebki. | 7A | #N/A | S3 | A | 63079098 | CN | 64 | 1 | 3 | 8717332942770 | 0.035
RFAC-BC-3 | F.01U.297.291 | Zaczep na pasek do pilota i nadajnika napadowego RADION. Zestaw trzech sztuk, z których każde zawiera: zaczep, dwie śruby i nakrętkę blokującą. | 7A | #N/A | S3 | A | 73269098 | CN | 80 | 1 | 3 | 8717332942787 | 0.038
RFDL-11 | F.01U.383.422 | Wireless Dual Motion Detector | 7A | #N/A | SB | A | 85311030 | PT | 27 | 2 | 3 | 4060039105837 | 0.272
RFPR-12 | F.01U.389.907 | Czujka PIR bezprzewodowa RADION | 7A | #N/A | S3 | A | 85365019 | PT | 27 | 50 | 3 | 4060039121844 | 0.109
RFPR-C12 | F.01U.256.387 | Bezprzewodowa czujka PIR, kurtynowa RADION | 7A | #N/A | SB | A | 85311030 | CN | 62 | 4 | 3 | 8717332851720 | 0.113 | EOL, please check stock
RFDW-SM | F.01U.383.290 | Bezprzewodowy kontaktron do drzwi/okien RADION (powierzchniowy) | 7A | #N/A | S3 | A | 85365019 | PT | 62 | 40 | 3 | 8717332832835 | 0.053
RFAC-DW-10 | F.01U.310.604 | 10 dystanserów do RFDW-SM | 7A | #N/A | S3 | A | 85319000 | CN | 28 | 3 | 3 | 8717332980086 | 0.069
RFDW-RM | F.01U.383.291 | Bezprzewodowy kontaktron do drzwi/okien RADION (wpuszczany) | 7A | #N/A | SB | A | 85365019 | PT | 27 | 5 | 3 | 4060039105226 | 0.037 | EOL, please check stock
RFUN | F.01U.383.352 | Bezprzewodowy kontaktron do drzwi/okien RADION (uniwersalny transmiter) | 7A | #N/A | S3 | A | 85365019 | PT | 27 | 50 | 3 | 4060039105318 | 0.078
RFAC-UN-10 | F.01U.312.299 | 10 dystanserów do RFUN | 7A | #N/A | S3 | A | 85319000 | CN | 28 | 3 | 3 | 8717332986361 | 0.118 | SEM only
RFSM2-A | F.01U.359.387 | Bezprzewodowa czujka dymu RADION | 7A | #N/A | S3 | A | 85311030 | IE | 62 | 50 | 3 | 8717332832798 | 0.318
RFGB | F.01U.383.288 | Bezprzewodowa czujka zbicia szkła RADION | 7A | #N/A | SB | A | 85365019 | PT | 27 | 5 | 3 | 4060039105196 | 0.197
RFPB-TB | F.01U.253.613 | Bezprzewodowy przycisk napadowy z 2 przyciskami RADION | 7A | #N/A | SB | A | 85269200 | CN | 62 | 5 | 3 | 8717332832859 | 0.034
RFPB-SB | F.01U.383.351 | Bezprzewodowy przycisk napadowy z 1 przyciskiem RADION | 7A | #N/A | S3 | A | 85269200 | PT | 62 | 8 | 3 | 8717332832903 | 0.034
RFBT | F.01U.383.353 | Bezprzewodowa czujka ostatniego banknotu RADION | 7A | #N/A | SB | A | 85365019 | PT | 27 | 2 | 3 | 4060039105325 | 0.094
Urządzenia LSN
LSN PIR
DS935LSN@01 | F.01U.266.145 | Czujka PIR, Optyka lustrzana, 11m x 11m, Pobór prądu LSN 0,8mA | 7A | 677 | S3 | A | 85311030 | CN | 64 | 188 | 5 | 8717332873289 | 0.107
LSN TriTech
PDL2-A12GL | F.01U.307.927 | Czujka dualna PIR+MW Professional Series LSN, Antymasking wielopunktowy, 12m x 12m | 7A | 797 | S3 | A | 85365019 | CN | 62 | 50 | 5 | 8717332973491 | 0.209
Akcesoria do urządzeń LSN
OMLR93-3 | 4.998.111.865 | Lustra dalekiego zasięgu do DS 935 LSN, 3 sztuki | 7A | 110 | S3 | A | 9002900090 | US | 14 | 3 | 3 | 8717332253005 | 0.024
B338 | 4.998.800.282 | Uchwyt sufitowy do Blue Line, Professional Series i Classic Line | 7A | 36 | S3 | 1 | 3926909790 | CN | 73 | 750 | 3 | 8717332356577 | 0.062
LSN Sejsmiczne
ISP-SM90-120 | F.01U.173.560 | Czujka sejsmiczna LSN | 7A | 2570 | S3 | A | 85365019 | HU | 8 | 38 | 3 | 8717332789283 | 0.245
ISN-GMX-S1 | F.01U.003.371 | Nadajnik testowy | 7A | 270 | S3 | 1 | 85319000 | CH | 3 | 33 | 3 | 8717332258116 | 0.012
ISN-GMX-P0 | F.01U.003.366 | Płyta montażowa czujki sejsmicznej LSN | 7A | 201 | S3 | A | 85319000 | CH | 8 | 20 | 3 | 8717332258154 | 0.27
LSN Zbicia szkła
ISP-GBD2-P110S | F.01U.275.639 | LSN pasywna czujka zbicia szkła, VdS klasa B, 4m kabel (czujka do montowania na powierzchni szyby) | 7A | 369 | S3 | A | 8536501190 | DE | 10 | 11 | 3 | 8717332896479 | 0.095
LSN kontakrony
Wpuszczane
ISP-MCB2-FP110 | F.01U.099.234 | LSN kontaktron wpuszczany, EN 50131 Grade 2 | 7A | 212 | S3 | A | 8536501190 | DE | 10 | 93 | 3 | 8717332391943 | 0.123
ISP-MCB3-FP110 | F.01U.099.236 | LSN kontaktron wpuszczany, odporny na sabotaż, EN 50131 Grade 3 | 7A | 257 | S3 | A | 8536501190 | DE | 10 | 5 | 3 | 8717332391967 | 0.116
Powierzchniowe
ISP-MCS2-FP110 | F.01U.099.235 | LSN kontaktron, powierzchniowy, EN 50131 Grade 2 | 7A | 223 | S3 | 1 | 8536501199 | DE | 10 | 100 | 3 | 8717332391950 | 0.131
ISP-MCS3-FP110 | F.01U.099.284 | LSN kontaktron, powierzchniowy, odporny na sabotaż, EN 50131 Grade 3 | 7A | 266 | S3 | A | 8536501199 | DE | 10 | 113 | 3 | 8717332392179 | 0.13
4998138931 | 4.998.138.931 | Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych, pasuje do MS-LZ, MSE-LSN B | 7A | 16 | S3 | A | 8531908590 | DE | 10 | 67 | 3 |  | 0.003
4998138932 | 4.998.138.932 | Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych, pasuje do MS-LZS, MSE-LSN C | 7A | 30 | S3 | A | 8531908590 | DE | 10 | 125 | 3 |  | 0.01
ISP-MCLS3-U110S | F.01U.275.634 | LSN kontaktron wpuszczany do okien, czujnik otwarcia rygla w oknie, VdS klasa C i EN Grade 3, 4m kabel | 7A | 325 | S3 | A | 8536501199 | DE | 10 | 5 | 3 | 8717332896424 | 0.114
ISP-MCOLS3-U110S | F.01U.275.633 | LSN magnetyczny kontaktron do okien, czujnik otwarcia rygla w oknie, VdS klasa C i EN Grade 3, 4m kabel | 7A | 369 | S3 | A | 8536501199 | DE | 10 | 5 | 3 | 8717332896417 | 0.115
ISP-RSC2-110S | F.01U.275.640 | LSN kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, VdS klasa B i EN grade 2, 4m kabel | 7A | 456 | S3 | A | 8536501199 | DE | 10 | 22 | 3 | 8717332896486 | 0.336
ISP-RSC3-110S | F.01U.275.642 | LSN kontaktron do bram garazowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, VdS klasa C i EN grade 3, 4m kabel | 7A | 470 | S3 | A | 8536501199 | DE | 10 | 23 | 3 | 8717332896509 | 0.334
Czujki rygla
ISP-SKI100L-LSN | F.01U.391.654 | Czujka rygla, drzwi wewnętrzne, IP52 LSN | 7A | 280 | S3 | A | 8536501990 | DE | 39 | 8 | 3 | 4060039124609 | 0.01
ISP-SKA100L-LSN | F.01U.391.833 | Czujka rygla, drzwi zewnętrzne, IP67 LSN | 7A | 499 | S3 | 1 | 8536501990 | DE | 39 | 42 | 3 | 4060039124944 | 0.076
Materiały instalacyjne (do kontaktronów LSN i czujek zbicia szkła)
4998039828 | 4.998.039.828 | Wieko puszki instalacyjnej, 55mm, montaż powierzchniowy. 10 szt. | 7A | 58 | S3 | A | 3926909790 | HU | 42 | 20 | 3 | 8717332461905 | 0.068
4998039824 | 4.998.039.824 | Puszka instalacyjna, 55mm do montażu powierzchniowego (bez wieka). Paczka 10 szt. | 7A | 58 | S3 | A | 3926909790 | HU | 42 | 20 | 3 | 8717332462018 | 0.13
4998055244 | 4.998.055.244 | Wieko puszki instalacyjnej, 80mm, montaż powierzchniowy. Paczka 10 szt. | 7A | 48 | S3 | A | 3926909790 | HU | 42 | 70 | 3 | 8717332462001 | 0.067
4998052144 | 4.998.052.144 | Puszka instalacyjna, 80mm do montażu powierzchniowego (bez wieka), Paczka 10szt | 7A | 65 | S3 | A | 3926909790 | HU | 42 | 75 | 3 | 8717332461974 | 0.081
4998055243 | 4.998.055.243 | Wieko puszki instalacyjnej, 120mm, montaż powierzchniowy. Paczka 10 szt. | 7A | 54 | S3 | A | 3926909790 | HU | 42 | 94 | 3 | 8717332461998 | 0.115
4998052143 | 4.998.052.143 | Puszka instalacyjna, 120mm do montażu powierzchniowego (bez wieka). Paczka 10 szt. | 7A | 81 | S3 | A | 3926909790 | HU | 42 | 125 | 3 | 8717332461981 | 0.114
IMI-CCONN-2WIRE | F.01U.335.940 | CABLE CONNECTOR 2-WIRE (box of 100 pcs) | 7A | 105 | S3 | A | 8536901000 | CN | 44 | 62 | 3 | 4060039001412 | 0.06
IMI-CCONN-3WIRE | F.01U.335.939 | CABLE CONNECTOR 3-WIRE (box of 100 pcs) | 7A | 132 | S3 | A | 8536901000 | CN | 44 | 64 | 3 | 4060039001405 | 0.094
LSN Przyciski napadowe
4998117564 | 4.998.117.564 | ND 200 LSN, Przycisk napadowy w technologii LSN | 7A | 301 | S3 | 1 | 8536501190 | CN | 62 | 200 |  |  | 0.055
3902115343 | 3.902.115.343 | Dodatkowa osłona na przycisk napadowy (element opcjonalny) | 7A | 53 | S3 | A | 8531900000 | CN | 65 | 93 |  |  | 0.01
LSN Moduły rozszerzeń
ISP-EM55SM-120 | F.01U.173.752 | EM55 Moduł rozszerzeń dwóch linii do montażu powierzchniowego | 7A | #N/A | S9 | A | 85365080 | CN | 64 | 528 | 3 | 8717332789740 | 0.09 | EOL from 31-Mar-2024, successor F.01U.411.660
ISP-EM55FM-120 | F.01U.173.753 | EM55 Moduł rozszerzeń dwóch linii do montażu wpuszczanego | 7A | #N/A | S9 | A | 85365080 | CN | 64 | 75 | 3 | 8717332789757 | 0.062 | EOL from 31-Mar-2024, successor F.01U.411.659
ISP-EMIL-120 | F.01U.072.812 | Moduł LSN do lini konwencjonalnych 6 wejść i 4 wyjścia | 7A | 972 | S3 | 1 | 85311030 | CN | 64 | 676 | 3 | 8717332324675 | 0.61
ISP-PCBA-EMIL | F.01U.078.200 | Płytka EMIL do wbudowania w innych obudowach | 7A | 654 | S3 | A | 85311030 | CN | 64 | 20 | 3 | 8717332340552 | 0.303
IMS-RM | F.01U.078.108 | Moduł przekaźnikowy dla EMIL, 2 przekaźniki | 7A | 181 | S3 | 1 | 85364110 | CN | 64 | 281 | 3 | 8717332339846 | 0.034
IMS-WTC | F.01U.078.107 | Tamper dla EMIL | 7A | 376 | S3 | A | 85365019 | DE | 8 | 3 | 3 | 8717332339839 | 0.004
Sygnalizatory
120FG005 | 4.998.125.696 | Sygnalizator akustyczny, wewnętrzny | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85319000 | CN | 64 | 200 | 3 |  | 0.216
IUI-BES-AO | F.01U.412.108 | Sygnalizator akustyczno - optyczny BES, zewnętrzny | 7A | 1447 | S3 | 1 | 85311030 | DE | 8 | 8 | 3 | 8717332763948 | 1.414
IUI-BES-A | 3.002.102.452 | Sygbalizator akustyczny BES, zewnętrzny | 7A | #N/A | S3 | A | 85311030 | DE | 8 | 3 | 3 |  | 1.1 | EOL from 31-Jan-2024, successor F.01U.411.658
3902102474 | 3.902.102.474 | Moduł adaptera do wymiany obudowy sygnalizatora na metalową (do BES) | 7A | 197 | S3 | C | 85389091 | DE | 8 | 0 | 3 |  | 0.869
IUI-SIR-ID | F.01U.141.091 | Syrena wewnętrzna | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85311030 | FR | 30 | 25 | 3 | 8717332484904 | 1.683
IUI-SIR-OD | F.01U.141.092 | Syrena zewnętrzna | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85311030 | FR | 30 | 31 | 3 | 8717332484911 | 1.748
Zasilacze i baterie
IPS-12V1A-C | F.01U.141.098 | Zasilacz 12VDC, 1 A, Kompaktowy | 7A | #N/A | S3 | A | 85044095 | IE | 10 | 8 | 3 | 8717332484973 | 2.336
IPS-12V2A-V | F.01U.141.099 | Zasilacz 12VDC, 2 A | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85044095 | IE | 10 | 4 | 3 | 8717332484980 | 3.18
IPS-24V1A-V | F.01U.141.100 | Zasilacz 24VDC, 1 A | 7A | #N/A | S3 | A | 85044095 | IE | 10 | 0 | 3 | 8717332484997 | 3.68
IPS-12V3A-VM | F.01U.141.101 | Zasilacz 12VDC, 3 A, Monitorowany | 7A | #N/A | S3 | A | 85044095 | IE | 10 | 1 | 3 | 8717332485000 | 4.41
IPS-24V3A-VM | F.01U.141.102 | Zasilacz 24VDC, 3 A, Monitorowany | 7A | #N/A | S3 | A | 85044095 | IE | 10 | 1 | 3 | 8717332485017 | 4.95
D126 | 4.998.125.825 | Bateria D126 12V 7 Ah | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85072080 | CN | 87 | 1483 | 1 | 8717332761906 | 2.16
D1222 | 4.998.125.821 | Bateria D1222 12V 2,2 Ah | 7A | #N/A | S3 | 1 | 85072080 | CN | 102 | 200 | 1 | 8717332343812 | 0.792
IPS-BAT12V-12AH | F.01U.579.778 | Bateria 12 V 10 Ah | 7A | 237 | S3 | A | 85072080 | VN | 7 | 2 | 1 | 8717332946662 | 3.73
IPS-BAT12V-18AH | F.01U.579.780 | Bateria 12 V 17 Ah | 7A | 379 | S3 | 1 | 85072080 | VN | 7 | 21 | 1 | 8717332946655 | 4.96
IPS-BAT12V-27AH | F.01U.579.781 | Bateria 12 V 24 Ah | 7A | 503 | S3 | 1 | 85072080 | VN | 7 | 35 | 1 | 8717332946679 | 8.215
IPS-BAT12V-45AH | F.01U.579.782 | Bateria 12V 40 Ah | 7A | 832 | S3 | 1 | 85072080 | VN | 7 | 35 | 1 | 8717332946686 | 13.52
Note on C35: 1x obudowa rozszerzeń 1x moduł EMIL 1x podstawa montażowa do modułu EMIL 1x podstawa montażowa akcesoriów (np.. Konwertera) 1x zasilacz 150W/28V

## Uwagi
Wyjaśnienia dotyczące cenników. Opisane tematy:
- Klasyfikacja 1- A-B-C
Na czerwono oznaczono produkty nowe.
Na niebiesko oznaczono produkty których cena uległa zmianie.
Na szaro produkty wycofane z cennika
Gwarancja
Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie dla określonych produktów.
Od stycznia 2005 okres gwarancji zintegrowany jest w cennikach BU Fire.
| - | Okres GWARANCJI określany jest w miesiącach.
Gwarancja OGRANICZONA dotyczy oprogramowania i oznacza, że w przypadku niedziałania od początku (Dead On Arrival, DOA) nowe oprogramowanie i/lub wsparcie jest wymieniane
bezpłatnie. We wszystkich innych przypadkach (np. uszkodzenie płyty CD) gwarancja nie obowiązuje.
Klasyfikacja 1-A-B-C
Wprowadzenie
Wszystkie elementy są kategoryzowane do klasy 1, A, B lub C. Produkty 1, A i B są z zasady w magazynie, produkty C
produkowane na zamówienie i dlatego potrzebują nieco czasu. Zamówienia należy składać z klasyfikacją ABC.
Klasyfikacja ta (z czasami oczekiwania) zostanie opublikowana w cenniku. W ten sposób klasyfikacja będzie
znana w całym łańcuchu dostaw (od fabryki po klienta). Ostateczna odpowiedzialność za klasyfikację ABC
spoczywa na menedżerze wspomagania sprzedaży (Sales Support Manager).
Definicja
Poziom usług (RLIP=Requested Line Item Performance) na klase ABC i kryteria klasyfikacji produktu jako
1, A, B lub C są następujące:
|  | Klasa | Poiom usług | Kryteria
|  | 1 | · Element magazynowy | · Produkt o wysokim i stosunkowo stabilnym popycie
|  |  | · 98% dostępnych z magazynu, w innych przypadkach należy poczekać | · Produkty sprzedawane głównie przez hurtownie
· Produkty, które ‘dopełniają’ pakiet (np. łączniki)
|  | A | · Element magazynowy | · Produkt o wysokim i stosunkowo stabilnym popycie
|  |  | · 95% dostępnych z magazynu, w innych przypadkach należy poczekać | · Produkty sprzedawane głównie przez hurtownie
· Produkty, które ‘dopełniają’ pakiet (np. łączniki)
|  | B | · Element magazynowy | · Produkty o rozsądnej, ale wysoce nieprzewidywalnej strukturze popytu.
|  |  | · 90% dostępnych z magazynu, w innych przypadkach należy poczekać | · Produkty sprzedawane przez kanał VAR
|  | C | Element produkowany na zamówienie | · Produkty o niskiej i nieprzewidywalnej strukturze popytu
|  | (C1/C2) | · Okres oczekiwania jest określony w cenniku | · Produkty dostosowane do klienta
|  | D | Elementy produkowane na zamowienie | Produkty bez przewidywalnego zapotrzebowania i czasu produkcji
|  |  | Czas realizacji określany indywidualnie do każdego zamówienia | Produkty projektowane według zamówienia klienta
Uwaga:
Okres oczekiwania dla produktów klasy B i C wyrażony jest w dniach .

## EMEA_MAP5000 (hidden)
2025 V1 EMEA INTRUSION PRICELIST
Adapted: 01-10-2024 |  |  |  |  | CSO uplift = 12,5%
CTN | Material / SAP number | Description | REUP EUR | REUP PL | 0 | Status Carve Out | MPG | Status | Item Class | Comm / Import Code | Country of Origin | Lead Time | Spike Orders | Warranty (years) | EAN Code | Net weight | Remarks
Start of List |  |  |  | 4.8
LSN Control Panels and Accessories
MAP 5000
ICP-MAP5000-2 | F.01U.245.556 | MAP 5000 Main Panel | 704 | 3802 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85371098 | CN | 64 | 68 | 3 | 8717332823864 | 0.544
ICP-MAP5000-COM | F.01U.289.149 | MAP 5000 including IP Communicator with Conettix, SIA-DC09 and VdS protocol | 829 | 4477 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | CN | 62 | 6 | 3 | 8717332926763 | 0.625
ICP-MAP5000-SK/3 | F.01U.425.188 | MAP5000 small kit (1 Main panel MAP 5000, 1 MAP Power supply, 1 MAP LSN Gateway, 1 MAP Touch Keypad, 1 MAP panel enclosure, 1 DE Module) | 1862 | 10055 | 0 | Bosch | 7A | S2 | B | 85371098 | CN | 0 | 20 | 2 | 4060039199799 | 18.577
ICP-MAP5000-SKE/3 | F.01U.425.189 | MAP5000 small kit for EMEA (1 Main panel MAP 5000, 1 MAP Power supply, 1 MAP LSN Gateway, 1 MAP Touch Keypad, 1 MAP panel enclosure) | 1695 | 9153 | 0 | Bosch | 7A | S2 | B | 85371098 | CN | 0 | 0 | 2 | 4060039199805 | 21.6
ICP-MAP5000-SCE/3 | F.01U.425.190 | MAP5000 small COM kit for EMEA (1 Main panel MAP 5000 COM, 1 MAP Power supply, 1 MAP LSN Gateway, 1 MAP Touch Keypad, 1 MAP panel enclosure) | 1786 | 9644 | 0 | Bosch | 7A | S2 | B | 85371098 | CN | 0 | 0 | 2 | 4060039199812 | 21.6
MAP 5000 Software
AMS-BMUMLIT | F.01U.418.230 | MAP5000 Multi User Manager Software | 980 | Keenfinity | 0 | Keenfinity | 7G | S3 |  | 99999999 | DE |  |  |  | 4060039188335
AMS-XMAPLIT | F.01U.419.415 | License 1 MAP5000 | 400 | Keenfinity | 0 | Keenfinity | 7G | S3 |  | 99999999 | DE |  |  |  | 4060039190093
Remote programming software (RPS) to program the MAP panels. Free download for certified MAP partners from the MAP partner extranet. Please visit the MAP Partner Programm website to learn more about the MAP Partner Program |  |  |  | 0 |  |  |  | link
Open Intrusion Interface (OII) to enable integration of MAP panels into third party software applications. Please visit the Bosch Integration Partner Programm website for more information. |  |  |  | 0 |  |  |  | link
Keypad for MAP 5000 panel
IUI-MAP0002-3 | F.01U.412.971 | MAP Touch keypad 5000 | 483 | 2608 | 0 | Bosch | 7A | S2 | A | 852852110 | CN | 68 | 100 | 3 | 4060039175953 | 0.65
Extensions/Accessories for MAP 5000
ICP-MAP0010 | F.01U.064.521 | MAP LSN Gateway | 258 | 1393 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 8537109899 | CN | 58 | 208 | 3 | 8717332310920 | 0.253
IPP-MAP0005-2 | F.01U.245.558 | MAP Power Supply 150W | 423 | 2284 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 8504312190 | CN | 60 | 150 | 3 | 8717332823888 | 1.08
ICP-MAP0007-2 | F.01U.245.559 | MAP DE Module | 223 | 1204 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 8537109899 | CN | 60 | 100 | 3 | 8717332823895 | 0.264
ICP-MAP0017 | F.01U.067.078 | MAP 12V Converter | 141 | 761 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85044095 | CN | 56 | 79 | 3 | 8717332323890 | 0.025
ICP-MAP0012 | F.01U.308.002 | MAP5000 CAN-Splitter | 424 | 2290 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8543709099 | CN | 56 | 15 | 3 | 8717332973668 | 0.269
ICP-MAP0111 | F.01U.300.119 | MAP panel enclosure assembl. prep. f. COM | 396 | 2138 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 8537109899 | CN | 155 | 200 | 3 | 8717332949427 | 15.34
ICP-MAP0115 | F.01U.126.315 | MAP Power Enclosure Kit | 305 | 1647 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8537109899 | CN | 135 | 20 | 3 | 8717332419357 | 12
ICP-MAP0120 | F.01U.126.316 | MAP Expansion Enclosure Kit | 226 | 1220 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8537109899 | CN | 135 | 40 | 3 | 8717332419364 | 8.314
ICP-MAP0035 | F.01U.073.285 | MAP Rack Mounting Kit | 143 | 772 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8531900000 | CN | 60 | 4 | 3 | 8717332325481 | 0.329
ICP-MAP0020 | F.01U.073.081 | MAP Accessory Mounting Plate | 47.42 | 256 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8531900000 | CN | 70 | 50 | 3 | 8717332324989 | 0.107
ICP-MAP0025 | F.01U.073.082 | MAP Hinged Mounting Plate | 78.26 | 423 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 7616999099 | CN | 70 | 2 | 3 | 8717332324996 | 1.633
ICP-MAP0090 | F.01U.100.266 | MAP Spare Cable Kit | 132 | 713 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8536901000 | CN | 70 | 4 | 3 | 8717332392650 | 0.676
ICP-MAP0060 | F.01U.074.338 | MAP Enclosure lockset | 14.09 | 76 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8301409000 | CN | 91 | 100 | 3 | 8717332329908 | 0.051
ICP-MAP0065 | F.01U.076.162 | MAP Terminal block | 14.09 | 76 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8537109899 | CN | 135 | 7 | 3 | 8717332336432 | 0.049
ICP-MAP0140 | F.01U.074.766 | MAP Printer cable | 35.16 | 190 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8544429090 | CN | 63 | 0 | 3 | 8717332350858 | 0.28
ICP-MAP0152 | F.01U.074.772 | MAP AT2000 Serial cable | 35.16 | 190 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8544429090 | CN | 63 | 8 | 3 | 8717332350919 | 0.11
ICP-MAP-0154 | F.01U.074.773 | Ribbon cable | 20.09 | 108 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8544429090 | CN | 185 | 145 | 3 | 8717332350926 | 0.048
ICP-MAP0050 | F.01U.217.039 | MAP Panel Enclosure Tamper Switch | 23.46 | 127 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8536508090 | CN | 56 | 6 | 3 | 8717332815494 | 0.089
ICP-MAP0055 | F.01U.217.040 | MAP Expansion Enclosure Tamper Switch | 23.46 | 127 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8536508090 | CN | 56 | 4 | 3 | 8717332815500 | 0.053
ICP-COM-IF2 | F.01U.389.310 | Relay Module for MAP 5000 Control Panel | 288 | 1555 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 8536490099 | CN | 66 | 10 | 3 | 4060039119827 | 0.215
ISP-NEV400-120 | F.01U.308.346 | LSN Power Supply | 737 | 3980 | 0 | Bosch | 7A | S3 | B | 8531103000 | CN | 0 | 0 | 3 | 8717332974887 | 12.6
Extensions/Accessories for UEZ
3902102156 | 3.902.102.156 | SIV fuse, distributor | 115 | 621 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85389099 | DE | 8 | 3 | 3 | 8717332253876 | 0.177
Arming Devices
Arming Devices Conventional Technology
4998021692C20 | 4.998.021.692.C20 | reader (non-contact) | 76.52 | 413 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85369010 | SI | 42 | 30 | 3 |  | 0.371
IUI-SKCU0C-50 | F.01U.030.038 | SmartKey blocking unit, conventional | 173 | 934 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85371098 | CN | 64 | 1 | 3 | 8717332265640 | 0.292
IUI-SKCU1C-100 | F.01U.030.039 | SmartKey Control unit SE 100 GLT | 318 | 1717 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85371098 | CN | 64 | 1 | 3 | 8717332265657 | 0.339
Arming Devices LSN Technology
IUI-SKCU0L-60 | F.01U.523.516 | SmartKey Control Unit SE 60 LSNi | 183 | 988 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85371098 | CN | 64 | 27 | 3 | 8717332267347 | 0.278
IUI-SKCU1L-120 | F.01U.523.517 | SmartKey Control Unit SE 120 LSNi | 239 | 1291 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85371098 | CN | 64 | 27 | 3 | 8717332267354 | 0.295
IUI-SKCU2L-220 | F.01U.523.519 | SmartKey Control Unit SE 220 LSNi | 268 | 1447 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85371098 | CN | 64 | 22 | 3 | 8717332267361 | 0.311
IUI-SKCU3L-320 | F.01U.523.520 | SmartKey Control Unit SE 320 LSNi | 282 | 1523 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85371098 | CN | 64 | 34 | 3 | 8717332267378 | 0.325
4998149110 | 4.998.149.110 | Blocking element | 79.09 | 427 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 83014090 | CN | 62 | 148 | 3 |  | 0.307
4998013609C20 | 4.998.013.609.C20 | kit for surface mounting, space for magnetic contact | 46.88 | 253 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 83014090 | SI | 42 | 86 | 3 |  | 0.381
4998021691C20 | 4.998.021.691.C20 | kit for recessed mounting (door frame) | 28.12 | 152 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 73269098 | SI | 42 | 45 | 3 |  | 0.231
4998019339C20 | 4.998.019.339.C20 | kit for mounting in glas doors + 6649 980 13609 | 70.96 | 383 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 73269098 | SI | 49 | 3 | 3 |  | 0.193
4998040651C20 | 4.998.040.651.C20 | kit for upgrading NBS 10 | 80.34 | 434 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85389091 | SI | 42 | 17 | 3 |  | 0.144
4998040664 | 4.998.040.664 | spare bolt (5 pieces) | 20.09 | 108 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 39269097 | DE | 49 | 25 | 3 |  | 0.011
4998040660 | 4.998.040.660 | distance device sleeve part (10 pieces) | 4.47 | 24 | 0 | Bosch | 7A | S3 | C | 39269097 | SI | 60 | 0 | 3 | 8717332461899 | 0.053
4998021692C20 | 4.998.021.692.C20 | reader (non-contact) | 76.52 | 413 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85369010 | SI | 42 | 30 | 3 |  | 0.371
4998040653 | 4.998.040.653 | cover for EE (5 pieces) | 8.46 | 46 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 39269097 | SI | 28 | 2 | 3 |  | 0.071
4998113948 | 4.998.113.948 | SmartKey code keypad with integrated reader | 217 | 1172 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85176200 | SI | 63 | 75 | 3 |  | 0.575
4998113951 | 4.998.113.951 | replacement foil for keypad with screen | 105 | 567 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | SI | 42 | 20 | 3 |  | 0.023
F01U511350 | F.01U.511.350 | IUI-SKK 1, standard key without security card | 41.04 | 222 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85235200 | DE | 11 | 145 | 3 |  | 0.012
IUI-SKKPAC | 4.998.149.197 | SmartKey blinds VdS-C | 8.93 | 48 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 39269097 | SI | 21 | 10 | 3 |  | 0.072
Conventional Panic Buttons
ISC-PB1-100 | 4.998.117.557 | ND 100 Panic button | 15.3 | 83 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85365011 | CN | 62 | 500 | 3 | 8717332252077 | 0.054
3902115343 | 3.902.115.343 | sealing cap with cover for ND 100 | 9.9 | 53 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | CN | 65 | 93 | 3 | 4060039165701 | 0.01
IMI-SEAL-P | F.01U.275.632 | Paper Seal for Hold-up Buttons (10 pcs) | 3.2 | 17 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 48211010 | DE | 9 | 50 | 3 | 8717332896400 | 0.002
3102389679 | 3.102.389.679 | Paper seal for panic button ND 100 (5000 pieces) | 987.1 | 5330 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 48211090 | DE | 9 | 1 | 3 | 8717332462063 | 0.82
AD100-GLT | 4.998.117.560 | Alarm button | 25.51 | 138 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | CN | 64 | 15 | 3 |  | 0.054
Glass Break Detectors
ISC-GBD2-PS | F.01U.275.643 | Conventional glass break detector, VdS class B, 6 m cable | 57.58 | 311 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 14 | 3 | 8717332896516 | 0.133
Seismic Detectors
ISC-SM-90 | F.01U.132.658 | Seismic Detector w. electronical output | 456 | 2462 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85311030 | HU | 3 | 8 | 3 | 8717332457786 | 0.244
ISN-SM-50 | F.01U.002.248 | Seismic Detectors, coverage 50 m² | 217 | 1172 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85311030 | HU | 8 | 50 | 3 | 8717332211838 | 0.257
ISN-GMX-B0 | F.01U.003.365 | Floor box | 226 | 1220 | 0 | Bosch | 7A | S3 | C | 85311095 | CH | 8 | 0 | 3 | 8717332258161 | 2.114
ISN-GMX-P0 | F.01U.003.366 | Detector mounting plate | 37.2 | 201 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | CH | 8 | 20 | 3 | 8717332258154 | 0.27
ISN-GMX-S1 | F.01U.003.371 | Test transmitter | 50 | 270 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85319000 | CH | 3 | 33 | 3 | 8717332258116 | 0.012
ISN-GMX-W0 | F.01U.003.372 | Wall recess set | 132 | 713 | 0 | Bosch | 7A | S3 | C | 85311095 | CH | 8 | 0 | 3 | 8717332258178 | 1.159
ISN-SMS-W7 | F.01U.004.306 | SensTool PC software | 128 | 691 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | PH | 8 | 0 | 3 | 8717332258093 | 0.077
Magnetic Contacts
Recessed Magnetic Contacts
4998133928 | 4.998.133.928 | MS-LZ 6w, built-in magnetic contact | 12.7 | 69 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85311030 | DE | 10 | 47 | 3 |  | 0.119
SKA100L | F.01U.391.656 | SKA 100, Bolt contact for exterior doors (IP67) | 47.9 | 259 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365019 | DE | 39 | 75 | 3 | 4060039124623 | 0.083
SKI100L | F.01U.391.655 | SKI 100, Bolt contact for interior doors (IP52) | 19.7 | 106 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365019 | DE | 39 | 8 | 3 | 4060039124616 | 0.008
4998133930 | 4.998.133.930 | MS-LSZ 6w, Flush-mount magnetic contact | 20.4 | 110 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85311030 | DE | 10 | 32 | 3 |  | 0.118
ISC-PMC-F3S | F.01U.275.637 | Magn. Contact EN-G3, flush mount, 1 m cable | 15.1 | 82 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 34 | 3 | 8717332896455 | 0.041
Surface Mount Magnetic Contacts
ISN-C60-W | F.01U.004.897 | White Slim Terminal Connection Contact, pack of 10 | 30.9 | 167 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85369095 | CN | 67 | 8 | 3 | 8717332761616 | 0.128
4998133929 | 4.998.133.929 | MSA-LZ 6w, Surface-mount magnetic contact VdS Class B | 12.7 | 69 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85311030 | DE | 10 | 100 | 3 |  | 0.133
4998133931 | 4.998.133.931 | MSA-LZS 6w, Surface-mount magnetic contact VdS Class C | 20.4 | 110 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85311030 | DE | 10 | 62 | 3 |  | 0.131
ISC-RSC2-S | F.01U.275.649 | Roller shutter contact, VdS class B and EN-G2, 6 m cable | 55.9 | 302 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 26 | 3 | 8717332896578 | 0.342
ISC-RSC3-S | F.01U.275.650 | Roller shutter contact, VdS class C and EN-G3, 6 m cable, biased contacts | 83.8 | 453 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 10 | 3 | 8717332896585 | 0.337
ISC-MCLS3-S | F.01U.275.636 | Conventional bolt contact for windows, VdS classC, 6 m cable | 30.1 | 163 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 13 | 3 | 8717332896448 | 0.113
ISC-MCOLS3-S | F.01U.275.644 | Conventional magnet/bolt Contact for windows, VdS class C and EN-G3, 6 m cable | 43.7 | 236 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 10 | 3 | 8717332896523 | 0.116
ISC-PMC-SF2S | F.01U.275.638 | Magn. Contact EN-G2, flush+ surface mount | 12.3 | 66 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 125 | 3 | 8717332896462 | 0.057
ISC-PMC-S2S | F.01U.275.645 | Magn. Contact EN-G2, surface mount, w/o cable | 10.9 | 59 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 47 | 3 | 8717332896530 | 0.049
ISC-PMC-S3S | F.01U.275.646 | Magn. Contact EN-G3, surface mount, 1 m cable | 16.9 | 91 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 100 | 3 | 8717332896547 | 0.053
ISC-PRS-S2S | F.01U.275.647 | Roller Shutter Contact EN-G2, 1 m cable | 42.9 | 232 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 20 | 3 | 8717332896554 | 0.268
ISC-PRS-S3S | F.01U.275.648 | Roller Shutter Contact EN-G3, 1 m cable | 51.3 | 277 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 13 | 3 | 8717332896561 | 0.268
4998138931 | 4.998.138.931 | EG1 Flush mount installation kit to mount contacts in doors/windows with ferromagnetic material | 3.05 | 16 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | DE | 10 | 67 | 3 |  | 0.003
4998138932 | 4.998.138.932 | EG2 Flush mount installation kit to mount contacts in doors/windows with ferromagnetic material, including an extra strong magnet | 5.61 | 30 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | DE | 10 | 125 | 3 |  | 0.01
LSN Devices
LSN PIR Detectors
DS935LSN@01 | F.01U.266.145 | DS 935 LSN | 125.4 | 677 | 0 | Keenfinity | 7A | S3 | A | 85311030 | CN | 64 | 188 | 5 | 8717332873289 | 0.107
LSN TriTech Detectors
PDL2-A12GL | F.01U.307.927 | Professional Series TriTech AM, Motion Detector Anti-mask, 12m, LSN | 147.5 | 797 | 0 | Keenfinity | 7A | S3 | A | 85365019 | CN | 62 | 50 | 5 | 8717332973491 | 0.209
Extensions/Accessories for LSN Motion Detectors
OMLR93-3 | 4.998.111.865 | Long-range mirror for DS 935 LSN, pack of 3 | 20.41 | 110 | 0 | Keenfinity | 7A | S3 | A | 90029000 | US | 14 | 3 | 3 | 8717332253005 | 0.024
B338 | 4.998.800.282 | Swivel ceiling mount bracket for DS 935 LSN | 6.63 | 36 | 0 | Keenfinity | 7A | S3 | 1 | 39269097 | CN | 73 | 750 | 3 | 8717332356577 | 0.062
LSN Seismic Detectors
ISP-SM90-120 | F.01U.173.560 | LSN Seismic Detector | 476 | 2570 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365019 | HU | 8 | 38 | 3 | 8717332789283 | 0.245
ISN-GMX-S1 | F.01U.003.371 | Test transmitter | 50 | 270 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85319000 | CH | 3 | 33 | 3 | 8717332258116 | 0.012
ISN-GMX-P0 | F.01U.003.366 | Detector mounting plate | 37.2 | 201 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | CH | 8 | 20 | 3 | 8717332258154 | 0.27
LSN Glass Break Detector
ISP-GBD2-P110S | F.01U.275.639 | LSN Glass break detector passive, VdS class B, 4 m cable | 68.3 | 369 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85311030 | DE | 10 | 11 | 3 | 8717332896479 | 0.095
LSN Magnetic Contacts
LSN Recessed Magnetic Contacts
ISP-MCB2-FP110 | F.01U.099.234 | LSN Built-in magnetic contact FP, EN-G2 | 39.29 | 212 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 93 | 3 | 8717332391943 | 0.123
ISP-MCB3-FP110 | F.01U.099.236 | LSN Built-in magnetic contact tamper resistant FP, EN-G3 | 47.67 | 257 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 5 | 3 | 8717332391967 | 0.116
LSN Surface Mount Magnetic Contacts
ISP-MCS2-FP110 | F.01U.099.235 | LSN Surface magnetic contact FP, EN-G2 | 41.23 | 223 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85365011 | DE | 10 | 100 | 3 | 8717332391950 | 0.131
ISP-MCS3-FP110 | F.01U.099.284 | LSN Surface magnetic contact tamper resistant FP, EN-G3 | 49.19 | 266 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 113 | 3 | 8717332392179 | 0.13
4998138931 | 4.998.138.931 | EG1 Flush mount installation kit to mount contacts in doors/windows with ferromagnetic material | 3.05 | 16 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | DE | 10 | 67 | 3 |  | 0.003
4998138932 | 4.998.138.932 | EG2 Flush mount installation kit to mount contacts in doors/windows with ferromagnetic material, including an extra strong magnet | 5.61 | 30 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | DE | 10 | 125 | 3 |  | 0.01
ISP-MCLS3-U110S | F.01U.275.634 | LSN Bolt contact for windows,VdS class C, 6 m cable | 60.26 | 325 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 5 | 3 | 8717332896424 | 0.114
ISP-MCOLS3-U110S | F.01U.275.633 | LSN Magnet/Bolt contact for windows, VdS class C and EN-G3, 4 m cable | 68.3 | 369 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 5 | 3 | 8717332896417 | 0.115
ISP-RSC2-110S | F.01U.275.640 | LSN Roller shutter contact, VdS class B and EN-G2, 4 m cable | 84.36 | 456 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 22 | 3 | 8717332896486 | 0.336
ISP-RSC3-110S | F.01U.275.642 | LSN Roller shutter contact tamper resistant, EN-G3 | 87.05 | 470 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365011 | DE | 10 | 23 | 3 | 8717332896509 | 0.334
LSN Bolt Contacts
SKI100L-LSN | F.01U.391.654 | SKI 100 LSN, bolt contact, inner doors | 51.78 | 280 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365019 | DE | 39 | 8 | 3 | 4060039124609 | 0.01
SKA100L-LSN | F.01U.391.833 | SKA 100 LSN, bolt contact, outer doors | 92.39 | 499 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365019 | DE | 39 | 42 | 3 | 4060039124944 | 0.076
Installation Material (Distributors for LSN Contacts and Glass Break)
4998039828 | 4.998.039.828 | Connector Box, 55 mm, top part, surface mount, pack of 10 | 10.71 | 58 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 39269097 | HU | 42 | 20 | 3 | 8717332461905 | 0.068
4998039824 | 4.998.039.824 | Connector Box, 55 mm, bottom part, surface mount, pack of 10 | 10.71 | 58 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 39269097 | HU | 42 | 20 | 3 | 8717332462018 | 0.13
4998055244 | 4.998.055.244 | Connector Box, 80 mm, top part, surface mount, pack of 10 | 8.85 | 48 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 39269097 | HU | 42 | 70 | 3 | 8717332462001 | 0.067
4998052144 | 4.998.052.144 | Connector Box, 80 mm, bottom part, surface mount, pack of 10 | 12.06 | 65 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 39269097 | HU | 42 | 75 | 3 | 8717332461974 | 0.081
4998055243 | 4.998.055.243 | Connector Box, 120 mm, top part, surface mount, pack of 10 | 9.92 | 54 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 39269097 | HU | 42 | 94 | 3 | 8717332461998 | 0.115
4998052143 | 4.998.052.143 | Connector Box, 120 mm, bottom part, surface mount, pack of 10 | 15.01 | 81 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 39269097 | HU | 42 | 125 | 3 | 8717332461981 | 0.114
IMI-CCONN-2WIRE | F.01U.335.940 | CABLE CONNECTOR 2-WIRE (box of 100 pcs) | 19.39 | 105 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85369010 | CN | 44 | 62 | 3 | 4060039001412 | 0.06
IMI-CCONN-3WIRE | F.01U.335.939 | CABLE CONNECTOR 3-WIRE (box of 100 pcs) | 24.48 | 132 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85369010 | CN | 44 | 64 | 3 | 4060039001405 | 0.094
LSN Panic Buttons
4998117564 | 4.998.117.564 | ND 200 LSN, panic button | 55.77 | 301 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85365011 | CN | 62 | 200 | 3 |  | 0.055
3902115343 | 3.902.115.343 | sealing cap with cover | 9.9 | 53 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | CN | 65 | 93 | 3 |  | 0.01
LSN Expansion Modules
ISP-EM55SM-120 | F.01U.411.660 | EM55 Expansion Module surface mount | 77.67 | 419 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85371098 | CN | 64 | 528 | 3 | 4060039168061 | 0.09
ISP-EM55FM-120 | F.01U.411.659 | EM55 Expansion Module flush mount | 83.02 | 448 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85371098 | CN | 64 | 75 | 3 | 4060039168054 | 0.062
ISP-EM55-WTC | F.01U.411.661 | LSN EM55 Wall tamper contact, 2pcs | 30 | 162 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85444290 | CN | 81 | 100 | 2 | 4060039168078 | 0.05
ISP-EMIL-120 | F.01U.072.812 | IL-expansion module LSN with 6 in and 4 outputs | 180 | 972 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85311030 | CN | 64 | 676 | 3 | 8717332324675 | 0.61
ISP-PCBA-EMIL | F.01U.078.200 | EMIL pcb to built in into other enclosures | 121.2 | 654 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85311030 | CN | 64 | 20 | 3 | 8717332340552 | 0.303
IMS-RM | F.01U.078.108 | Relay module for EMIL with 2 relays | 33.49 | 181 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85364110 | CN | 64 | 281 | 3 | 8717332339846 | 0.034
IMS-WTC | F.01U.078.107 | Wall tamper contact for EMIL | 69.63 | 376 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85365019 | DE | 8 | 3 | 3 | 8717332339839 | 0.004
Signalling Devices
IUI-BES-AO | F.01U.412.108 | External Signalling Device with siren and strobe | 268 | 1447 | 0 | Bosch | 7A | S9 | 1 | 85319010 | DE | 8 | 8 | 3 | 4060039169457 | 1.414
IUI-BES-A | F.01U.411.658 | BES Siren and strobe signalling device | 146 | 788 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85318070 | DE | 8 | 3 | 3 | 4060039168047 | 1.1
ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898 | Universal wall tamper contact, 2pcs | 36 | 194 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A+ | 85319010 | CN | 81 | 3 | 2 | 4060039175601 | 0.01
3902102474 | 3.902.102.474 | BES kit adapter plate for replacing external sounders with metal housings | 36.51 | 197 | 0 | Bosch | 7A | S3 | C | 85389091 | DE | 8 | 0 | 3 |  | 0.869
Power Supplies/Batteries
IPS-BAT12V-12AH | F.01U.579.778 | 12 V 10 AH Battery | 43.84 | 237 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85072080 | VN | 7 | 2 | 1 | 8717332946662 | 3.73
IPS-BAT12V-18AH | F.01U.579.780 | 12 V 17 AH Battery | 70.14 | 379 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85072080 | VN | 7 | 21 | 1 | 8717332946655 | 4.96
IPS-BAT12V-27AH | F.01U.579.781 | 12 V 24 AH Battery | 93.1 | 503 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85072080 | VN | 7 | 35 | 1 | 8717332946679 | 8.215
IPS-BAT12V-45AH | F.01U.579.782 | 12V Volt 40 AH Battery | 154 | 832 | 0 | Bosch | 7A | S3 | 1 | 85072080 | VN | 7 | 35 | 1 | 8717332946686 | 13.52
SEC only products
F01U511348 | F.01U.511.348 | SmartKey 3-key set with security card | 134 | 724 | 0 | Bosch | 7A | S3 | C | 85235200 | DE | 11 | 0 | 3 |  | 0.042
F01U511349 | F.01U.511.349 | SmartKey additional key | 40.24 | 217 | 0 | Bosch | 7A | S3 | C | 85235200 | DE | 11 | 0 | 3 |  | 0.012
F01U511351 | F.01U.511.351 | SmartKey standard key, neutral | 37.69 | 204 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85235200 | DE | 11 | 17 | 3 |  | 0.011
4998106680 | 4.998.106.680 | SmartKey angle plate | 46.76 | 253 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 73269092 | DE | 8 | 5 | 3 |  | 0.155
4998039935 | 4.998.039.935 | Cable connector pliers | 95.08 | 513 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 82032000 | US | 28 | 1 | 3 |  | 0.14
4998040660 | 4.998.040.660 | Spacer-set stator, 10pcs | 4.47 | 24 | 0 | Bosch | 7A | S3 | C | 39269097 | SI | 60 | 0 | 3 | 8717332461899 | 0.053
ISP-EMIL-3RDP | F.01U.074.610 | Expansion module, LSN (JCI Switzerland version) | 148 | 799 | 0 | Bosch | 7A | S3 | A | 85319000 | CN | 64 | 18 | 3 | 8717332331093 | 0.607
Note on F3: Kugler Gerhard (ST-IN/MKR-EU): Enter the CSO uplift factor to calculate the local REUP
B&G-Series

## Uwagi Ogólne (hidden)
Wyjaśnienia dotyczące cenników. Opisane tematy:
- Gwarancja
- Klasyfikacja 1- A-B-C
Na czerwono oznaczono produkty nowe.
Na niebiesko oznaczono produkty których cena uległa zmianie.
Na szaro produkty wycofane z cennika
Przy składaniu ofert na produkty zawarte w cenniku należy zweryfikować czy produkt posiada aktualny certyfikat
Certyfikaty do pobrania pod produktami na stronie: www.boschsecurity.pl
Gwarancja
Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie dla określonych produktów.
Od stycznia 2005 okres gwarancji zintegrowany jest w cennikach BU Fire.
| - | Okres GWARANCJI określany jest w miesiącach.
Gwarancja OGRANICZONA dotyczy oprogramowania i oznacza, że w przypadku niedziałania od początku (Dead On Arrival, DOA) nowe oprogramowanie i/lub wsparcie jest wymieniane
bezpłatnie. We wszystkich innych przypadkach (np. uszkodzenie płyty CD) gwarancja nie obowiązuje.
Klasyfikacja 1-A-B-C
Wprowadzenie
Wszystkie elementy są kategoryzowane do klasy 1, A, B lub C. Produkty 1, A i B są z zasady w magazynie, produkty C
produkowane na zamówienie i dlatego potrzebują nieco czasu. Zamówienia należy składać z klasyfikacją ABC.
Klasyfikacja ta (z czasami oczekiwania) zostanie opublikowana w cenniku. W ten sposób klasyfikacja będzie
znana w całym łańcuchu dostaw (od fabryki po klienta). Ostateczna odpowiedzialność za klasyfikację ABC
spoczywa na menedżerze wspomagania sprzedaży (Sales Support Manager).
Definicja
Poziom usług (RLIP=Requested Line Item Performance) na klase ABC i kryteria klasyfikacji produktu jako
1, A, B lub C są następujące:
|  | Klasa | Poiom usług | Kryteria
|  | 1 | · Element magazynowy | · Produkt o wysokim i stosunkowo stabilnym popycie
|  |  | · 98% dostępnych z magazynu, w innych przypadkach należy poczekać | · Produkty sprzedawane głównie przez hurtownie
· Produkty, które ‘dopełniają’ pakiet (np. łączniki)
|  | A | · Element magazynowy | · Produkt o wysokim i stosunkowo stabilnym popycie
|  |  | · 95% dostępnych z magazynu, w innych przypadkach należy poczekać | · Produkty sprzedawane głównie przez hurtownie
· Produkty, które ‘dopełniają’ pakiet (np. łączniki)
|  | B | · Element magazynowy | · Produkty o rozsądnej, ale wysoce nieprzewidywalnej strukturze popytu.
|  |  | · 90% dostępnych z magazynu, w innych przypadkach należy poczekać | · Produkty sprzedawane przez kanał VAR
|  | C | Element produkowany na zamówienie | · Produkty o niskiej i nieprzewidywalnej strukturze popytu
|  | (C1/C2) | · Okres oczekiwania jest określony w cenniku | · Produkty dostosowane do klienta
|  | D | Elementy produkowane na zamowienie | Produkty bez przewidywalnego zapotrzebowania i czasu produkcji
|  |  | Czas realizacji określany indywidualnie do każdego zamówienia | Produkty projektowane według zamówienia klienta
Uwaga:
Okres oczekiwania dla produktów klasy B i C wyrażony jest w dniach .